100年度優良綠建築甄選申請書
壹、參選基本資料

	100年度優良綠建築甄選申請書


參選案件名稱
	建築物圖片


參選單位：
參選者：

(封面格式僅供參考，參選者可自行設計，唯文件順序請依照申請書格式排序)
目   次

壹、參選基本資料
1
一、報名表
1
二、使用執照影本
2
三、著作財產權讓與書
3
四、綠建築標章證書或候選綠建築標章證書影本
4
五、綠建築評估資料總表及各項指標表格影本
5
貳、綠建築評估資料
7
一、1999年版評估表
9
二、2001年更新版評估表
19
三、2003年更新版評估表
29
四、2005年更新版評估表
43
五、2007年更新版評估表
59
六、2009年版評估表
75


壹、參選基本資料

一、報 名 表 
	一、參選者基本資料：

	申請人
	
	連絡人
	

	申請單位
	

	連絡地址
	

	連絡電話
	TEL：                 ext
	FAX：

	E-MAIL
	

	二、建築物基本資料：

	參選編號
	(由主辦單位填寫)

	建築名稱
	

	地址
	

	三、參選作品基本資料：

	1.
	□未申請綠建築標章證書者

	2.
	□已取得綠建築標章者
（96年1月1日以後申請綠建築者，應取得銅級以上綠建築標章。）
	證書編號：           

	
	□已取得候選綠建築證書者
（96年1月1日以後申請綠建築者，應取得銅級以上綠建築標章。）
	證書編號：           

	3.
	使用綠建築評估標準版本 □1999年版      □2001年更新版  □2003年更新版

□2005年更新版  □2007年更新版  □2009年版

	四、參選獎項：

	1.
	□ 優良綠建築設計獎

	
	申請或通過指標勾選：

□1.生物多樣性指標  □2.綠化(量)指標       □3.基地保水指標

□4.日常節能指標    □5.二氧化碳減量指標   □6.廢棄物減量指標
□7.室內環境指標    □8.水資源指標         □9.垃圾污水改善指標

	2.
	□ 綠建築貢獻獎

	
	參選類別指標勾選：

□生態：□生物多樣性指標；□綠化(量)指標；□基地保水指標

□節能：□日常節能指標

□減廢：□二氧化碳減量指標；□廢棄物減量指標

□健康：□室內環境指標；□水資源指標；□垃圾污水改善指標


二、使用執照影本


三、著作財產權讓與書

（一）本人（   單位   ）參與〔社團法人台灣綠建築發展協會〕執行內政部建築研究所補助[100年度優良綠建築作品評選計畫]之100年度優良綠建築設計作品甄選活動，茲應該補助計畫所屬公法人(即中華民國)之要約，承諾於該甄選活動內，本人（單位）所參選之作品若經評定為得獎者，同意無條件提供所有參與甄選之各項書表、報告、圖說資料交由社團法人台灣綠建築發展協會彙編專輯，並將前揭書圖之著作財產權讓予中華民國(代表機關：內政部建築研究所)，不另要求其他任何補償，且同意對中華民國及其所授權者不行使著作人格權。
（二）本人（   單位   ）擔保參與100年度優良綠建築設計作品甄選活動之申請書表、報告、圖說資料，絕無抄襲、改作或其他侵害他人智慧財產權之情事。如涉有侵害他人權益之糾務致生訴訟或仲裁時，均由本人（單位）負法律上之責任並賠償所造成之損害。

立    書    人：
身分證統一編號： 

立  書  單  位：

統  一  編  號：

地　　  　　址： 
中華民國 100年 月 日
四、綠建築標章證書或候選綠建築標章證書影本

(未申請候選綠建築證書或綠建築標章者不需檢附)

五、綠建築評估資料總表及各項指標表格影本

(未申請候選綠建築證書或綠建築標章者不需檢附)


貳、綠建築評估資料
一、1999年版評估表
（一）綠建築評估資料總表
1999年版

	參選編號
	
	申請項目
	優良綠建築設計獎
(已完工取得使用執照)
	

	送件日期
	
	
	綠建築貢獻獎

(已完工取得使用執照)
	

	建築名稱
	

	地號
	
	申請人名稱
	

	門牌號碼
	

	基地概要
	基地面積A0
	㎡
	地面層面積
	㎡

	
	法定建蔽率r
	
	設計建蔽率
	

	
	法定容積率
	
	設計容積率
	

	綠建築指標評估概要
	申請

項
	指標名稱
	基準值
	計算值
	判斷式
	合格
	不

合

格

	
	□
	綠化指標
	TCO2 c=
	TCO2=
	T CO2≧T CO2 c?
	
	

	
	□
	基地保水指標
	λC =
	λ=
	λ≧λC?
	
	

	
	□
	日常節能指標
	EIc＝
	EI＝
	EI＜EIc?
	
	

	
	□
	CO2減量指標
	ECO2C
	ECO2
	ECO2  ≦  ECO2C  
	
	

	
	□
	廢棄物減量指標
	PIc＝3.4
	PI＝
	PI≦PIc?
	
	

	
	□
	水資源指標
	住宅類WR=0.8

其它類WE=0.8
	住宅類WR=
其它類WE=
	住宅類WR≦0.8?

其它類WE≧0.8?
	
	

	
	□
	污水垃圾改善指標
	配管檢查、 Gi
	Gi＝
	Gi≧10?
	
	

	合格指標數：          

	

	填表人簽章

	評估結果
通過
不通過



（二）綠化指標評估表

1999年版

	建物概要

	建築物名稱
	
	地號
	

	申請人
	
	門牌號碼
	

	基地概要
	基地面積A0
	m2
	法定建蔽率r
	

	
	地面層面積
	m2
	設計建蔽率
	

	綠化設計概要

	一.植栽數量表與覆土檢驗、植栽密度檢驗

	植 栽 種 類
	CO2固定量

Gi( kg/m)
	栽種面積

Ai (m2)
	檢驗覆土深度(m)
	檢驗每棵種栽面積(m2/株)

	疏植區域
	闊葉大喬木
	808
	____株×9.0 m2 =     m2
	＞0.9m
	＞9.0m2

	
	闊葉小喬木、針葉木或疏葉形喬木
	537
	____株×6.25m2=     m2
	＞0.9m
	＞6.25m2

	
	大棕櫚類
	410
	____株×6.25m2=     m2
	＞0.7m
	＞6.25m2

	密植區域
	密植喬木
	900
	m2
	＞0.9m
	＜6.25m2

	
	密植灌木叢（高約1.3cm）
	438
	m2
	＞0.4m
	

	
	密植灌木叢（高約0.9cm）
	326
	m2
	＞0.4m
	

	
	密植灌木叢（高約0.45m）
	205
	m2
	＞0.4m
	

	其他區域
	高草花花圃或高莖野草地(高約1m)
	46
	m2
	＞0.25m
	

	
	一年生蔓藤、低草花花圃或低莖野草地(高約0.25m)
	14
	m2
	＞0.25m
	

	
	多年生蔓藤
	103
	m2
	＞0.25m
	

	二.生態綠化優待係數                                             α=                

(提出本土植物、誘鳥誘蝶植物、耐污染植物等80%以上全面性植栽生態計畫說明,其值為1.1~ 1.3)

	三.綠化總CO2固定量TCO2計算

   TCO2＝ΣGi(植栽種類之單位面積CO2 固定量) × Ai (植栽種類之栽種面積)×α

   TCO2＝               kg

	三、基地綠化及格標準值檢討


( 1－   r   )  =         ≦0.15?   yes:1.0- r= 0.5   no:1.0- r

 

基地綠化及格標準值TCO2C＝0.5  ×  A0  ×  ( 1.0 - r)×600 ＝

	四、合格判斷式

T CO2   是否 ≧ T CO2 c?


（三）基地保水指標評估表

1999年版

	建物概要

	建築物名稱
	
	地號
	

	申請人
	
	門牌號碼
	

	基地概要
	基地面積A0
	m2
	法定建蔽率r
	

	
	地面層面積
	m2
	設計建蔽率
	

	
	基地土壤
	
	特殊透水設計λe
	

	保水設計概要

	一、各項保水手法及保水量
[image: image1.wmf]i

Q

值檢討

	保水手法
	保水量 ( m3)

	□
	一.開發後裸露土地面積（Ab）
	m3

	□
	二.透水鋪面部分面積（Ac）
	m3

	□
	三.人工地盤、屋頂、陽台及地下室上方之綠地花園面積（Vg）
	m3

	□
	四.貯留滲透空地蓄水體積（Vp）
	m3

	□
	五.景觀貯留滲透水池（Vp）
	m3

	二.基地保水指標計算
λ＝（Ab＋Ac＋6.0×Vp＋1.2×Vg＋λe）/A＝

	三.基地保水及格基準值檢討
基地保水指標基準值λc＝ 0.8 ( 1.0- r) ＝

	四.合格判斷式                                         

λ  是否 ≧  λc  ?


（四）水資源指標評估表

1999年版

	建物概要

	

	建築物名稱
	
	地號
	

	申請人
	
	門牌號碼
	

	建築物類別
	住宿類
	□
	計算自來水節水率WR
	□

	
	其他類
	□
	計算省水器具採用節水率WE
	□

	設計概要
	中水利用率C
	

	水資源設計概要

	住宅類
	省水馬桶大號一次沖水量Q1
	L
	省水馬桶使用率α1
	

	
	省水馬桶小號一次沖水量Q2
	L
	二段式省水馬桶使用率α2
	

	
	省水水拴使用水量Q3
	L
	省水水拴使用率α3
	

	
	省水洗澡設備節水量B
	L
	省水洗澡器具使用率α4
	

	其他類
	各式用水器材
	設備總數量

Yi
	省水器材採用量

Xi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	省水器材採用率R(ΣXi÷Yi)
	

	一、雨水、中水再利用率C=                 (未利用時設C=0)

	二.自來水節水率WR計算  or  省水器具採用節水率WE計算

住宿類

WR ＝(250 – ((13－Q1)×α1＋3.43×(13－Q2) ×α2＋4.57×(3－Q3)×α3＋ B ×α4))÷ 250 – C＝

其他類

                                                    WE ＝ R+ C ＝       

	三.水資源指標及格基準值檢討及合格判斷式

   WR  是否 ≦ 0.8 ?

   WE  是否 ≧ 0.8 ?


（五）日常節能指標評估表

1999年版

	建物概要

	建築物名稱
	
	地號
	

	申請人
	
	門牌號碼
	

	設計概要
	建築物類型*
	□辦公  □百貨商場  □旅館  □醫院  □住宿  □其他

	
	空調照明用電比γ
	                            （γ依建築類別查表所得）

	
	再生能源比α
	
	能源管理效率β
	

	
	空調效率基準ACc
	
	電子式安定器使用率U
	

	計算概要

	1. 計算建築外殼負荷比EV/EVc               
EV ＝                EVc ＝                     EV/EVc ＝
＊EV依照內政部營建署公布的最新「建築節能設計的解說與實例」計算

＊EVc依照現行最新建築技術規則第二章第八節第四十五條之四、五法規規範

2. 計算空調效率比AC/ACc                          

AC ＝                ACc ＝                     AC/ACc ＝
＊AC依照「建築空調系統節能設計---PACS」一書（1997林憲德著，詹氏書局）計算

＊ACc依照建築類型查本手冊表3-2所得

三.計算照明節能比 （1-0.3U）

四.日常節能指標EI計算

EI  ＝（外殼熱負荷比×空調效率比×空調照明比γ＋照明效率）×（1.0－再生能源比α－能源管理節能效率β）

  EI  ＝ {（EV / EVc）×（AC / ACc）×γ ＋（1-0.3U）  } ×（1.0－α－β）
α、β由表上方數據填入
＝                                              

五.日常節能指標基準值計算

  EIc ＝ 0.64 ×γ ＋ 0.8   ＝

六.基準值判斷

  EI            ＜       EIc 


                           ＜


*同一幢建築物供二類以上使用用途者，其γ、EVc、ACc之基準依各類用途所佔面積比例加權計算得之

（六）CO2 減 量 指 標 評 估 表

1999年版

	建物概要

	建築物名稱
	
	地號
	

	申請人
	
	門牌號碼
	

	建物概要
	地上樓層數X1
	
	地上樓地板面積A1
	

	
	地下樓層數X2
	
	地上樓地板面積A2
	

	
	構造別
	
	總樓地板面積AF
	

	
	震區等級
	
	高層建築風力分區
	

	
	修正係數α
	
	建築物使用分類
	

	計   算   概   要

	主要使用建材
單位建材CO2 排放量CO2i

數量Mi

CO2i × Mi

一.建材數量表計算                             ΣCO2i × Mi
二.單位樓地板面積CO2 排放量計算
ECO2＝{（ΣCO2i × Mi）/ AF）}×α＝

三.單位樓地板面積CO2 排放量基準值計算
  β＝

  ECO2C ＝ F（X1, X2）＝ 

四.CO2 減量指標基準值檢討
  ECO2  ≦  ECO2C  


（七）廢棄物減量指標評估表

1999年版

	建物概要

	建築物名稱
	
	地號
	

	申請人
	
	門牌號碼
	

	基地概要
	基礎開挖面積
	
	基地平衡土方用量M
	

	
	地下室容許開挖土方基準Mc
	
	總樓地板面積AF
	

	
	構造別
	
	廢棄物減量指數α2
	         

	
	營 建 自 動 化 使 用 工 法 
	優 待 係 數 yi
	工法使用率≧60﹪

	
	
	
	是
	否

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	營建自動化優待係數 α1  ＝  Σyi   
	

	
	非金屬再生建材使用率γ
	

	
	空氣污染防制加權因子α3（查表計算）
	

	
	特殊公害防治加權係數β（無者設β＝0）
	

	指標計算

	
PIe = M / AF ÷ Mc ＝


PIb =1－α1－α2 ＝


PId＝1－α2－2.0×γ＝


PIa =1 – Σ(α3) ＝


PI  =  PIe ＋ PIb ＋ PId ＋ PIa  －β ＝

三.基準值判斷

PI  ≦ PIc ＝ 3.4


（八）污水垃圾改善指標評估表

1999年版
	建物概要

	建築物名稱
	
	地號
	

	申請人
	
	門牌號碼
	

	污水垃圾設計概要

	1、 生活雜排水配管檢查項目


二、垃圾處理獎勵得分



合格與否
合格
不合格
  本指標必須為前二大項檢查同時及格方為合格標準



（九）綠建築設計說明書：

含基地圖、平面圖、各向立面圖、重要剖面圖、各申請指標項目之設計說明、綠建築設計對策說明、細部設計圖、現況照片以及可供編輯之照片與有助於說明參選建築物之相關圖說。
二、2001年更新版評估表
（一）綠建築評估資料總表
2001年更新版
	參選編號
	
	申請項目
	優良綠建築設計獎
(已完工取得使用執照)
	

	送件日期
	
	
	綠建築貢獻獎

(已完工取得使用執照)
	

	建築名稱
	

	地號
	
	申請人名稱
	

	門牌號碼
	

	基地概要
	基地面積A0
	㎡
	地面層面積
	㎡

	
	法定建蔽率r
	
	設計建蔽率
	

	
	法定容積率
	
	設計容積率
	

	綠建築指標評估概要
	申請

項
	指標名稱
	基準值
	計算值
	判斷式
	合格
	不

合

格

	
	□
	綠化指標
	TCO2 c=
	TCO2=
	T CO2≧T CO2 c?
	
	

	
	□
	基地保水指標
	λC =
	λ=
	λ≧λC?
	
	

	
	□
	日常節能指標
	EIc＝
	EI＝
	EI＜EIc?
	
	

	
	□
	CO2減量指標
	0.88＝
	CCO2＝
	CCO2＜0.88?
	
	

	
	□
	廢棄物減量指標
	PIc＝3.5
	PI＝
	PI≦PIc?
	
	

	
	□
	水資源指標


	住宅類WR=0.8

其它類WE=0.8
	住宅類WR=
其它類WE=
	住宅類WR≦0.8?

其它類WE≧0.8?
	
	

	
	□
	污水垃圾改善指標
	配管檢查、 Gi
	Gi＝
	Gi≧10?
	
	

	合格指標數：          

	現場戡查概要(申請候選綠建築證書案免填) ：              勘查日期：_______________



	綠建築標章審查委員會結論概要：                       審查會日期：______________



	填表人簽章

	評估結果
通過
不通過



（二）綠化指標評估表
2001年更新版
	建物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	綠化設計概要

	一.植栽數量表與覆土檢驗、植栽密度檢驗

	植 栽 種 類
	CO2固定量

Gi( kg/m)
	栽種面積

Ai (m2)
	檢驗覆土深度(m)
	檢驗每棵種栽面積

(m2/株)

	疏植區域
	闊葉大喬木
	808
	____株×9.0 m2 =     m2
	＞0.9m
	＞9.0m2

	
	闊葉小喬木、針葉木或疏葉形喬木
	537
	____株×6.25m2=     m2
	＞0.9m
	＞6.25m2

	
	大棕櫚類
	410
	____株×6.25m2=     m2
	＞0.7m
	＞6.25m2

	密植區域
	密植喬木
	900
	m2
	＞0.9m
	＜6.25m2

	
	密植灌木叢（高約1.3cm）
	438
	m2
	＞0.4m
	

	
	密植灌木叢（高約0.9cm）
	326
	m2
	＞0.4m
	

	
	密植灌木叢（高約0.45m）
	205
	m2
	＞0.4m
	

	其他區域
	高草花花圃或高莖野草地(高約1m)
	46
	m2
	＞0.25m
	

	
	一年生蔓藤、低草花花圃或低莖野草地(高約0.25m)
	14
	m2
	＞0.25m
	

	
	多年生蔓藤
	103
	m2
	＞0.25m
	

	二.生態綠化優待係數                                             α=                

(提出本土植物、誘鳥誘蝶植物、耐污染植物等80%以上全面性植栽生態計畫說明,其值為1.1~ 1.3)

	三.綠化總CO2固定量TCO2計算

   TCO2＝ΣGi(植栽種類之單位面積CO2 固定量) × Ai (植栽種類之栽種面積)×α

   TCO2＝               kg

	

	四、基地綠化及格標準值檢討


( 1－   r   )  =         ≦0.15?   yes:1.0- r= 0.5   no:1.0- r

 

基地綠化及格標準值TCO2C＝0.5  ×  A0  ×  ( 1.0 - r)×500 ＝

	五、合格判斷式

T CO2   是否 ≧ T CO2 c?



（三）基地保水指標評估表

2001年更新版
	建物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	土壤滲透係數k (m/s)
(表層2m以內之土壤)
	□有鑽探調查
	統一土壤分類為      
	k＝        m/s

	
	□無鑽探調查
	經判斷土質為        
	k＝        m/s

	土壤滲透係數基準值


[image: image2.wmf]k


(m/s)
	□ k≧10 -7 m/s
	
[image: image3.wmf]k

＝k＝         m/s

	
	□ k< 10 -7 m/s
	
[image: image4.wmf]k

＝10 -7 m/s

	保水設計概要

	一、各項保水手法及保水量
[image: image5.wmf]i

Q

值檢討

	保水手法
	保水量
[image: image6.wmf]i

Q

( m3)

	常用保水設計
	□
	一. 裸露土地保水量
[image: image7.wmf]1

Q


	m3

	
	□
	二. 透水鋪面設計保水量
[image: image8.wmf]2

Q


	m3

	
	□
	三. 人工地盤花園貯留設計保水量
[image: image9.wmf]3

Q


	m3

	特殊保水設計
	□
	四. 地面貯留滲透設計保水量
[image: image10.wmf]4

Q


	m3

	
	□
	五. 地下礫石滲透貯留保水量
[image: image11.wmf]5

Q


	m3

	
	□
	六. 滲透排水溝設計保水量
[image: image12.wmf]6

Q


	m3

	
	□
	七. 滲透陰井設計保水量
[image: image13.wmf]7

Q


	m3

	
	□
	八. 滲透側溝保水量
[image: image14.wmf]8

Q


	m3

	註 ： 
[image: image15.wmf]4

Q

至
[image: image16.wmf]8

Q

五項為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，於山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用之，請詳見評估手冊之說明。

	二.基地保水指標計算

原土地保水量
[image: image17.wmf]0

Q

=                  m3
各類保水設計之保水量
[image: image18.wmf]'

Q

＝
[image: image19.wmf]å

i

Q

=               m3
基地保水指標λ=
[image: image20.wmf]o

Q

Q

'

=

	三.基地保水及格基準值檢討


( 1－   r   )  =         ≦0.15?   yes: 1.0- r= 0.15   no: 1- r= 1.0- r

 基地保水指標基準值λc＝ 0.8 ( 1.0- r) =

	四.合格判斷式                                         

λ  是否 ≧  λc  ?


（四）水資源指標評估表

2001年更新版
	建物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	建築物類別
	住宿類
	  □
	其他類
	 □

	水資源設計概要

	住宅類
	省水馬桶大號一次沖水量Q1
	L
	省水馬桶使用率α1
	

	
	省水馬桶小號一次沖水量Q2
	L
	二段式省水馬桶使用率α2
	

	
	省水水拴使用水量Q3
	L
	省水水拴使用率α3
	

	
	省水洗澡設備節水量B
	L
	省水洗澡器材使用率α4
	

	其他類
	各式用水器材
	有否省水標章或用水量規範證明
	設備總數量

Yi
	省水器材採用量

Xi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	省水器材採用率R(ΣXi÷Yi)
	

	一、雨水、中水再利用率C=                 (未利用時設C=0)

	二.自來水節水率WR計算  or  省水器具採用節水率WE計算

住宿類

WR ＝(250 – ((13－Q1)×α1＋3.43×(13－Q2) ×α2＋4.57×(3－Q3)×α3＋ B ×α4))÷ 250 – C＝

其他類

                                                    WE ＝ R+ C ＝       

	三.水資源指標及格基準值檢討及合格判斷式


   WR  是否 ≦ 0.8 ?

   WE  是否 ≧ 0.8 ?


（五）日常節能指標評估表

2001年更新版
	建物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	設計概要
	建築物類型*
	□辦公  □百貨商場  □旅館  □醫院  □住宿  □其他

	
	空調照明用電比γ
	                            （γ依建築類別查表所得）

	
	再生能源比α
	
	能源管理效率β
	

	計算概要

	一.計算建築外殼負荷比EV/EVc               
EV ＝                EVc ＝                     EV/EVc ＝
＊EV依照內政部營建署公布的最新「建築節能設計的解說與實例」計算

＊EVc依照現行最新建築技術規則第二章第八節第四十五條之四、五法規規範

二.計算空調效率比AC/ACc                          

AC ＝                ACc ＝                     AC/ACc ＝
＊AC依照「建築空調系統節能設計---PACS」一書（1997林憲德著，詹氏書局）計算

＊ACc依照建築類型查本手冊表3-2所得

三.計算照明節能比Lr （住宿類時，令Lr＝0.9）               

  燈 具 種 類

燈具數量Lni

功率Lwi（W）
效率比Lei

Lr＝(ΣLni ×Lwi)  / (ΣLei×Lni×Lwi) ＝

四.日常節能指標EI計算

  EI  ＝ {（EV / EVc）×（AC / ACc）×γ ＋ Lr  } ×（1.0－α－β）
＝                                               α、β由表上方數據填入
五.日常節能指標基準值計算

  EIc ＝ 0.64 ×γ ＋ 0.9   ＝

合格與否
合格
不合格
  
六.基準值判斷

  EI        ＜       EIc 


*同一幢建築物供二類以上使用用途者，其γ、EVc、ACc之基準依各類用途所佔面積比例加權計算得之

（六）CO2減量指標評估表

2001年更新版
	建物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	建物概要
	地上樓層數
	
	結構系統分類
	

	
	構造別
	
	結構系統係數S
	

	1、 計算形狀係數F

二.計算輕量化係數W


三.計算非金屬建材使用率R（無使用時R＝0）

高爐水泥

再生陶瓷面磚

再生磚、水泥磚

再生混凝土骨材

其他再生材料
再生建材使用率Xi

CO2排放量影響率Zi

0.12

0.08

0.05

0.01

優待倍數Yi
1.0

2.0

2.0

2.0

R ＝  Σ Xi × Zi × Yi ＝
四.計算CO2減量指標C CO2

CCO2＝ F ×  S  ×  W  × （1 - R）  ＝

                S由表上方建物概要判斷值代入
五.基準值檢討

CCO2　＜  0.88


（七）廢棄物減量指標評估表
2001年更新版
	建物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	基地概要
	基礎開挖面積
	
	基地平衡土方用量M
	

	
	地下室容許開挖土方基準Mc
	
	總樓地板面積AF
	

	
	構造別
	
	廢棄物減量指數α2
	         

	
	營 建 自 動 化 使 用 工 法 
	優 待 係 數 yi
	工法使用率≧60﹪

	
	
	
	是
	否

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	營建自動化優待係數 α1  ＝  Σyi   ＝

	
	空氣污染防制加權因子α3（查表計算）
	

	
	特殊公害防治加權係數β（無者設β＝0）
	

	指標計算

	一.計算非金屬再生建材使用率γ

二.計算廢棄物減量指標

PIe = M / AF ÷ Mc ＝


PIb =1－(2.0×α1)－α2 ＝


PId＝1－α2－2.0×γ＝


PIa =1 – Σ(α3) ＝


PI  =  PIe ＋ PIb ＋ PId ＋ PIa  －β ＝


三.基準值判斷

PI  ≦ PIc ＝ 3.5



（八）污水垃圾改善指標評估表

2001年更新版
	建物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	污水垃圾設計概要

	一、生活雜排水配管檢查項目


二、垃圾處理獎勵得分




  本指標必須為前二大項檢查同時及格方為合格標準



（九）綠建築設計說明書：
含基地圖、平面圖、各向立面圖、重要剖面圖、各申請指標項目之設計說明、綠建築設計對策說明、細部設計圖、現況照片以及可供編輯之照片與有助於說明參選建築物之相關圖說。
三、2003年更新版評估表
（一）綠建築評估資料總表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	參選編號
	
	申請項目
	優良綠建築設計獎
	

	送件日期
	
	
	
	

	建築名稱
	
	
	綠建築貢獻獎
	

	地址
	
	申請人姓名
	

	二、基地概要

	基地面積
	
	建築面積
	

	法定建蔽率
	
	實際建蔽率
	
	建築構造別
	


污水指標(配管檢查

	是否合格？

	
			10
	Gi＝
	Gi ≧ 10分？
	

	

	四、填表人簽章
	五、評估結果
通過
不通過



（二）生物多樣性指標評估表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	建築面積
	


綠地配置連結周邊外綠地系統且未被30公尺以上道路、封閉圍牆或設施務截斷(採綜合定性判斷、斟酌給分
			4 分

		區內綠地系統
	基地內綠地連貫性良好且未被30公尺以上道路或設施務截斷(採綜合定性判斷、斟酌給分)

		5 分

	小　生　物　棲　地
	水域生物棲地
	濕地棲地
	溪流、埤塘或水池具有平緩、多孔隙、多變化之近自然護岸，而且沿岸長度40m以上，岸上混種喬木、灌木林及水生植物
		6 分

			生態小島
	在水體中設有植生茂密、自然彎曲護岸，且具隔離人畜活動效果之島嶼面積達30 m2以上
		6 分

		綠塊生物棲地
	混合密林
	多層次、多種類、高密度之喬木、灌木、地被植物混種之密林面積60m2以上，最好被隔離而少受干擾
		8 分

			雜生灌木草原
	當地原生雜草、野花、小灌木叢生的自然綠地面積60m2以上，少灌溉，少修剪，最好被隔離而少受干擾
		5 分

		多孔隙生物棲地
	生態邊坡與圍牆
	基地內九成以上邊坡與圍牆以多孔隙材料疊砌而成，且不以水泥填縫，並有植生攀附，或圍牆以透空綠籬做成，視其面積大小斟酌給分
		4 分

			濃縮自然
	在隱蔽綠地中堆置枯木、薪材、亂石、瓦礫、空心磚、堆肥的生態小丘，或其他人造之高密度、多孔隙動物棲地，最好被隔離而少受干擾，視其面積給分
		3 分


植
	物　多　樣　性
	基地內喬木種類Tn(三棵以上喬木始可認定為一樹種)

	基地小於5公頃者，Tn＞15

	類 

	3 分

			基地5～10公頃者，Tn＞25

		
			基地大於10公頃以上者，Tn＞35

		
		基地內灌木或蔓藤種類Bn

	基地小於5公頃者，Bn＞13

	類 

	3 分

			基地5～10公頃者，Bn＞18

		
			基地大於10公頃者，Bn＞24

		
		原生植物、誘鳥誘蟲植物綠化
	八成以上綠地面積為原生植物、鄉土植物或誘鳥誘蝶植物綠化
		5 分


六成以上綠地面積為原生植物、鄉土植物或誘鳥誘
	植物綠化
		3 分

		多層次雜生混種綠化
	五成以上綠地面積為多層次雜生混種綠化
		5 分

			三成以上綠地面積為多層次雜生混種綠化
		3 分

	土壤生態
	表土保護
	在生態條件良好的山坡地、農地、林地、保育地之基地新開發案中，對於原有表土層50cm土壤有適當堆置、養護並再利用者
		6 分

		有機園藝
	全面禁用農藥、化肥、殺蟲劑、除草劑，並採用堆肥、有機肥料栽培者（提出計畫說明書以供認定）
		5 分


	註：以上各項得分不一定全給分，可視其條件斟酌給予部分得分 ΣXi＝________

	三、生物多樣化及格標準檢討
(1) 設計值：BD＝ΣXi＝________
(2) 標準值：BDc＝____________
(3) 判斷式：BD＞BDc ？ 
	合格
不合格



（三）綠化量指標評估表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	建築面積
	

	法定建蔽率
	
	基地條件
	


喬木種植間距3.0m以下且土壤深度

11

	0

	m2 
	
	疏植區域
	闊葉大喬木
	土壤深度1.0m以上
	808

	_____株×____m2
	
		闊葉小喬木、針葉木或疏葉形喬木
	土壤深度1.0m以上
	537

	_____株×____m2
	
		大棕櫚類
	土壤深度1.0m以上
	410

	_____株×____m2
	
	密植區域
	大小喬木密植混種區
	平均種植間距3.0m以下且土壤深度0.9m以上
	900
	m2 
	
		密植灌木叢
(高約1.3m)
	高約1.3m且土壤深度0.5m以上
	438
	m2 
	
		密植灌木叢
(高約0.9m）
	高約0.9m且土壤深度0.5m以上
	326
	m2 
	
		密植灌木叢
(高約0.45m)
	高約0.45m且土壤深度0.5m以上
	205
	m2 
	
	其他區域
	多年生蔓藤
	土壤深度0.5m以上
	103

	m2 
	

4

		m2 
	
		一年生蔓藤、低草花花圃或低莖野草地
	高約0.25m且土壤深度0.3m以上
	14

	m2 
	

	                                               　　      ΣGi×Ai＝　　　　　　

	三、生態綠化優待係數
需提出本土植物、誘鳥誘蝶植物、耐污染植物等80%以上全面性植栽生態計畫說明
	α＝           

	四、綠化設計值TCO2計算
TCO2＝（ΣGi × Ai ） × α
	TCO2＝          

	五、綠化基準值TCO2C計算
TCO2c ＝600×A’其中的A’＝0.5×r×(A0－Ap) 若A’＜0.15×A0，則A’＝0.15 ×A0，r＝(1.0－法定建蔽率），Ap為學校類建築不可綠化之運動場地面積
	TCO2c＝          

	六、綠化量指標及格標準檢討
(1)設計值：TCO2＝              

(2)標準值：TCO2C＝____________

(3)判斷式：TCO2＞TCO2C？
	合格
不合格



（四）基地保水指標評估表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	法定建蔽率
	

	二、土壤滲透係數k判斷

	    有     無  鑽探調查報告
土壤分類＝          
	土壤滲透係數k＝                   m/s

土壤滲透係數基準值k＝k＝          m/s
註：若k<10-7則需要以k＝10-7帶入
[image: image21.wmf]0

Q

計算

	三、基地保水量評估
保水設計手法
說明
設計值
保水量Qi
常用保水設計
Q1綠地、被覆地、草溝保水量
綠地、被覆地、草溝面積（m2）
Q2透水鋪面設計
透水鋪面面積（m2）
Q3人工地盤花園貯集設計
人工地盤花園土壤體積（m3）
特殊保水設計
Q4地面貯集滲透設計
貯集滲透空地面積或景觀滲透水池可透水面積 (m2)
貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積（m3）
Q5地下礫石滲透貯集
礫石貯集設施地表面積（m2）
礫石貯集設施體積（m3）
Q6滲透排水溝設計
滲透排水管總長度（m）
Q7滲透陰井設計
滲透陰井個數
Q8滲透側溝
滲透側溝總長度（m）
Qn其他保水設計
由設計者提出設計圖與計算說明並經委員會認定後採用
                                               　　      ΣQi＝　　　　　　
註：特殊保水設計為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用

	四、基地保水設計值λ計算
各類保水設計之保水量
[image: image22.wmf]å

=

¢

i

Q

Q

＝            
原土地保水量
[image: image23.wmf]t

k

A

Q

×

×

=

0

0

＝                  
	λ＝
[image: image24.wmf]0

'

Q

Q

＝          

	五、基地保水基準值λC計算
λC＝0.8×r，令r＝(1.0－法定建蔽率)，若r＜0.15需要以0.15代入
	λC＝              

	六、基地保水指標及格標準檢討
(1)設計值：λ＝              

(2)標準值：λC＝____________

(3)判斷式：λ ＞ λC  ？
	合格
不合格



（五）日常節能指標評估表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	再生能源比例β2
	
	建築類型
	


		

	
			EVC
		建築外殼耗能基準
				

	B、空調系統節能EAC


主機容量設計
=

ACsc

=

=

ACs
主機效率
=

Σ(HCi×COPci)
=

=

Σ(HCi×COPi)
Rs＝
Rf＝
Rp＝
Rm＝
EAC=[(0.6×主機容量設計×主機效率×Rs)+0.2×Rf+0.2×Rp]×Rm＝
C、照明系統EL

ΣAi×UPDi表
樓層
空間名稱
設計照度(lx)

面積Ai
照明用電密度基準UPDi
目標用電值(Ai×UPDi)


	樓層
空間名稱
設計照度(lx)

面積Ai
照明用電密度基準UPDi
目標用電值(Ai×UPDi)
Σni×wi×Bi×Ci×Di表
燈具種類
光源種類
燈具總數量ni
每盞燈具之光源功率wi
安定器係數Bi
照明控制係數Ci
燈具反射效率係數Di
實際用電值
(ni×wi×Bi×Ci×Di)
EL＝{（Σni × wi × Bi × Ci × Di）/（ΣAi×UPDi）} ×（1.0－β2－β3）＝
註：如有表格欄位不足時，請自行影印附上即可

	三、日常節能指標及格標準檢討
(1) EEV＝              是否 ≦ 0.8
(2) EAC＝              是否 ≦ 0.8
(3) EL＝                是否 ≦ 0.8
(4) 以上三條判斷式必須全部合格才准通過
	合格
不合格



（六）CO2減量指標評估表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	建築物構造
	
	結構系統係數S
	

	二、CO2減量評估項目
A、形狀係數F

評  估  項  目
計算值
fi係數
平面形狀
1.平面規則性a

□平面規則  □平面大略規則  □平面不規則
2.長寬比b

b=

3.樓板挑空率e

e=

立面形狀
4.立面退縮g

g=
5.立面出挑h

h=

6.層高均等性i

i=

7.高寬比j

j=

8.立面裝飾性k

□儉樸        □尚可       □過份裝飾
F＝ f1×f2×f3×f4×f5×f6×f7×f8   且F ≦ 1.2 
B、輕量化係數W

評估項目
Wi
結構載重
主結構體W1
□木構造  □鋼構造、輕金屬構造  □SRC構造  □RC構造  □磚石構造
隔間牆W2
□輕隔間牆（使用率一半以上） □磚牆      □RC隔間牆
外牆W3
□金屬玻璃帷幕牆（使用率一半以上）    □RC外牆 、PC版帷幕牆
衛浴W4
□預鑄整體衛浴（使用率一半以上）
W ＝ Σ Wi ＝ 

C、非金屬建材使用率R

　
高爐水泥
再生陶瓷面磚
再生磚、水泥磚
再生混凝土骨材
其他再生材料
再生建材使用率（Xi）
　
　
　
　
　
CO2排放量影響率（Zi）
0.12
0.05
0.05
0.01
　
優待倍數（Yi）
1
2
2
2
　
單項計算Xi × Zi × Yi ＝
　
　
　
　
　
R＝Σ Xi × Zi × Yi ＝


	三、CO2減量設計值CCO2計算
CCO2 ＝ F × S × W ×（1 - R）
	CCO2＝              

	四、CO2減量指標及格標準檢討
(1)設計值：CCO2＝            

(2)標準值：0.88

(3)判斷式：CCO2 ≦ 0.88  ？
	合格
不合格



（七）廢棄物減量指標評估表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	總樓地板面積AF(m2)
	

	工程不平衡土方量M(m3)
	
	有利於他案土方量Mr(m3)
	

	建築物構造別α2
	
	地下工程廢水污泥處理α3
	


	.02

	
	乾式隔間
		0.03

	
	其它工法
			
	營建自動化優待係數α1=Σyi=
		

	C、拆除廢棄物比例PId

　
高爐水泥
再生陶瓷面磚
再生磚、水泥磚
再生混凝土骨材
其他再生材料
再生建材使用率（Xi）
加權係數（Zi）
0.04

0.43

0.15

0.16

單項計算Xi × Zi ×＝
γ＝Σ Xi × Zi＝ 

PId＝1.0－α2－3.0×γ=

D、施工空氣污染比例PIa

PIa＝1.0 – Σ(α4) =



	三、廢棄物設計值計算
PI ＝ PIe ＋ PIb ＋ PId ＋ PIa － β
	PI＝            

	四、廢棄物指標及格標準檢討
(1)設計值：PI＝            

(2)標準值：3.3

(3)判斷式：PI ≦ 3.3 ？
	合格
不合格



（八）室內環境指標評估表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	二、室內環境評估項目
大項
小項
對象
評分判斷
查核
小計 
比重
加權
得分 
音 環 境
外牆、分界牆
· 單層牆：RC、磚造單層牆厚度(dw)≧15cm或空心磚、輕質混凝土造單層牆厚度(dw)≧20cm
· 雙層牆：牆板雙層牆間距(da1)≧10cm，內填玻璃棉厚度(dw)≧5cm，且雙面實心面板總厚度(db)≧4.8cm
A1=30

A=

X1＝A＋B＋C＝
 Y1=0.2

 X1×Y1＝
· 單層牆：RC、磚造單層牆厚度(dw)≧12cm或空心磚、輕質混凝土造單層牆厚度(dw)≧15cm

· 雙層牆：牆板雙層牆間距(da)≧10cm，內填玻璃棉厚度(dw)≧5cm，且實心面板總厚度(db)≧2.4cm
A2=20

· 牆板構造條件未達A1、A2標準者
A3=10

窗
· 氣密性1~2等級（註1）或有氣密窗證明之雙層窗，窗間距(da2)≧20cm且玻璃厚度≧5mm

B1=35

B=

· 玻璃厚度≧5mm且氣密性1~2等級，或有氣密窗證明之單層窗
· 窗間距(da2)≧20cm且玻璃厚度(dg)≧5mm之雙層窗
B2=25

· 玻璃厚度≧8mm且氣密性1~8等級（註1）或有氣密窗證明之單層窗
· 窗間距(da2)≧10cm且玻璃厚度(dg)≧5mm且氣密性1~8等級（註1）或有氣密窗證明之雙層窗
B3=15

· 窗構造條件未達B1、B2、B3標準者
B4=5

樓版
· RC或鋼構複合樓版厚度(df)≧18cm

C1=35

C=

· 15cm≦RC或鋼構複合樓版厚度(df)<18cm

C2=25

· 12cm≦RC或鋼構複合樓版厚度(df)<15cm

C3=15

· RC或鋼構複合樓版厚度(df)<12cm或木構造樓版
C4=5

光 環 境
自 然 採 光
所有建築類型之玻璃透光性
· 清玻璃或淺色low-E玻璃等（可見光透光率0.6以上）
D1=20

D=

 X2＝D＋E＋F＝
 Y2＝0.2

 X2×Y2＝
· 色版玻璃等（可見光透光率0.3~0.6）
D2=15

· 低反射玻璃等（可見光透光率0.15~0.3）
D3=10

· 高反射玻璃等（可見光透光率0.15以下）
D4=0

辦公廳舍、住宿類建築、幼稚園及學校教室、飯店客房、醫院病房、兒童福利設施（含保健館、托兒所、育幼院、育嬰中心）、養老院等一般居室空間
· 地面層以上所有空間(包含居室與非居室) (註2)皆有採光深度3倍(註3)以內之自然採光開窗
E1=60

E=
· 地面層以上所有居室皆有採光深度3倍以內之自然採光開窗
E2=50

· 地面層以上居室面積10%以內空間無採光深度3倍以內之自然採光開窗
E3=35

· 地面層以上居室面積30%以內空間無採光深度3倍以內之自然採光開窗
E4=20

· 自然採光狀況未達E1~E4之標準者
E5=10

上述以外空間
· 不予評估
E6=36

人 工 照 明
公共空間(如門廳、會議室…等)或辦公空間、幼稚園及學校教室之照明
· 所有空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
F1=20

F=
· 所有居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
F2=15

· 面積一半以上居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
F3=10

· 照明狀況未達F1、F2、F3之標準者
F4=5

商業類或住宿類建築及上述用途以外空間之照明
· 不予評估
F5=12



G4=

	0

				
				· 低於60％居室樓地板面積為可自然通風空間
	G5=10

				
		空 調 換 氣
	中央空調型辦公類建築物或上述以外之建築物
	· 所有居室空間具新鮮外氣引入風管系統（提出外氣風管系統圖說）或具自動外氣引入控制者（註5）
	G1=100

	G=

			
				· 50﹪以上居室面積具新鮮外氣引入風管系統（提出外氣風管系統圖說）或具自動外氣引入控制者（註6）
	G3=60

				
				· 50﹪以下居室面積具新鮮外氣引入風管系統（提出外氣風管系統圖說）或具自動外氣引入控制者（註5）
	G4=40

				
				· 所有居室空間皆無新鮮外氣引入控制者
	G5=10

				
	室   內   建   材   裝   修
	整 體 裝 修 建 材
	一般建築主要居室空間
	· 基本構造裝修量（全面以簡單粉刷裝修，或簡單照明系統天花裝修者）
	H1=30

	H=
	 X4＝H+I+J+K＝
	 Y4＝0.4
	 X4×Y4＝

				· 少量裝修量（七成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
	H2=20

				
				· 中等裝修量（五成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
	H3=15

				

H4

	5

				
			展示、商場、劇院、演藝廳等特殊裝修需求空間
	· 不予評估
	H5=18

				
		表 面 裝 修 建 材
	天花板面
	· GMA（註6） ≧ 50﹪
	I1=20

	I=

			
				· GMA ≧ 25﹪
	I2=15

				
				· GMA ≧ 10﹪
	I3=10

				
				· GMA ＜ 10﹪
	I4=5

				
			牆壁面
	· GMA ≧ 50﹪
	J1=20

	J=

			
				· GMA ≧ 25﹪
	J2=15

				
				· GMA ≧ 10﹪
	J3=10

				

J4

	5

				
			地板面
	· GMA ≧ 50﹪
	K1=20

	K=

			
				· GMA ≧ 25﹪
	K2=15

				
				· GMA ≧ 10﹪
	K3=10

				
				· GMA ＜ 10﹪
	K4=5

				
	室內建材裝修
	其他生態建材(優惠得分)
	填縫劑
	· 50﹪以上填縫劑數量採用天然材料
	L1=20

	K=

	 X5＝L+M+N+O+P＝
	 Y5＝0.2
	 X5×Y5＝

				· 不符以上條件者
	L2=0

				
			木材表面塗料或染色劑
	· 50﹪以上木材表面採用天然保護塗料
	M1=20

	M=

			
				· 不符以上條件者
	M2=0

				
			電線、水電管、瓦斯管線
	· 50﹪以上管線以非PVC製品替代(如金屬管、陶管)

	N1=40

	N=

			
				· 不符以上條件者
	N2=0

				
			隔熱材
	· 50﹪以上隔熱材數量採用天然材料
	O1=20

	O=

			
				· 不符以上條件者
	O2=0

				
			其他
	· 使用其他足以證明有益於地球環保之建材
	P1=認定給分
	P=

			
				· 不符以上條件者
	P2=0

				

	ΣXi×Yi＝________

	三、室內環境指標及格標準檢討
(1)設計值：IE＝ΣXi×Yi＝________

(2)標準值：60

(3)判斷式：IE ≧ 60 ？
	合格
不合格



（九）水資源指標評估表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地所在地區
	
	有無大型耗水設施
	

	日降雨概率P
	
	日平均雨量R
	

	集雨面積Ar
	
	貯水倍數Ns
	

	二、節水器材評估項目
樓層
節水器材檢查項目
型號或用水量規格
採用數量
合格與否


	三、自來水替代率評估項目
A、自來水替代水量Ws


日集雨量Wr ＝ R × Ar × P =
（Ws以Wr或Wd兩者中較小者帶入）
      Ws  =
雨水利用設計量Wd ＝ΣRi  =
B、建築類別總用水量Wt
評估項目
建築類型
規模類型
單位面積用水量Wf  (公升/(m2.日))
Af 或 Nf
全棟建築總用水量  Wt (公升/日)
C、自來水替代率Rc ＝ Ws ÷ Wt =
D、雨水貯集槽Vs = 

標準值：Ns × Ws  =



	四、水資源指標及格標準檢討
(1)節水器材是否全部合格＝_______________
(2)自來水替代率Rc是否合格＝____________
(3)雨水貯集槽容量是否足夠＝_____________
	合格
不合格



（十）污水垃圾改善指標評估表
2003年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	二、污水垃圾改善評估項目
A、污水指標查核
污染源
查核對象
合  格  條  件
有無
合格
一般生活雜排水
住宅類建築的浴室、廚房及洗衣空間，或其他類建築物之一般生活雜排水
所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，尤其每戶必須有專用洗衣空間並設有專用洗衣水排水管接至污水系統（檢附污水系統圖）
專用洗衣雜排水
寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物的專用洗衣空間
必須設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附污水系統圖）
專用廚房雜排水
學校、機關、公共建築、餐館、俱樂部、工廠、綜合辦公大樓等設有餐飲空間、員工餐廳的專用廚房
設有油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附油脂截留器設計圖與污水系統圖）
專用浴室雜排水
運動設施、寄宿舍、醫院、療養院、俱樂部等建築物的專用浴室
排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附污水系統圖）
註：複合性建築或機能複雜性建築所需檢討之生活雜排水項目可能不只單一水源，必須同時檢查合格方可得到污水檢查及格
B、垃圾指標查核
垃  圾  處  理  措  施
獎勵得分Gi
得分項目
設有充足垃圾處理運出空間並有綠美化或景觀化的專用垃圾集中場
5分
設有廚餘收集處理設施，並確實執行廚餘利用者 
4分
具體執行資源垃圾分類回收系統並有執行成效者
4分
設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者
4分
設置防止動物咬食的密閉式垃圾箱，並定期執行清洗及衛生消毒者
2分
集合住宅大樓設有公共燒香燒金銀紙的空間及焚燒設備者
2分
上述以外之垃圾處理環境改善規劃，經評估認定有效者
認定值
ΣGi ＝


	三、污水垃圾改善指標及格標準檢討
(1)污水指標是否合格＝______     __

(2)垃圾指標＝　　　　　　是否≧10分
(3)以上兩項需同時合格，本指標才可通過
	合格
不合格



（十一）綠建築設計說明書：
含基地圖、平面圖、各向立面圖、重要剖面圖、各申請指標項目之設計說明、綠建築設計對策說明、細部設計圖、現況照片以及可供編輯之照片與有助於說明參選建築物之相關圖說。
四、2005年更新版評估表
（一）綠建築評估資料總表
2005年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	申請項目
	綠建築標章
	

	申請日期
	
	
	
	

	建築名稱
	
	
	綠建築候選證書
	

	地址
	
	
	
	

	
	
	申請人姓名
	

	二、基地概要

	基 地 面 積
	
	建築面積
	

	法定建蔽率
	
	實際建蔽率
	
	建築構造別
	

	三、各項評估結果
申請項目
指標名稱
基準值
設計值
判斷式
合格
生物多樣性指標
BDc＝
BD＝
BD ＞ BDc？
綠化量指標
TCO2C＝
TCO2＝
TCO2 ＞ TCO2C？
基地保水指標
λC＝
λ＝
λ ＞ λC？
日常節能指標
0.80
EEV＝
EEV  ≦ 0.80？
HSCc＝

HSC＝
HSC  ≦ HSCc？

0.80
EAC＝
EAC  ≦ 0.80？
0.80
EL＝
EL  ≦ 0.80？
CO2減量指標
0.82
CCO2＝
CCO2 ≦ 0.82？
廢棄物減量指標
3.3
PI＝
PI ≦ 3.3？
室內環境指標
60
IE＝
IE ≧ 60？
水資源指標
2.0
WI＝
WI ≧ 2.0？
查表3-8.2＝
Rc＝
Rc ≧ 規定值？
Vs＝
　
Vs ≧ Ns × Ws？
污水垃圾改善指標
污水指標(配管檢查)是否合格？
10
Gi＝
Gi ≧ 10分？


	四、填表人簽章

	五、評估結果
通過
不通過



（二）生物多樣性指標評估表
2005年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	建築面積
	

	二、生物多樣性評估
大分類
小分類
設計項目
說明
最高得分
評分Xi

生態綠網
總綠地面積比Ax

得分計算Xi＝100.0×（Ax-0.15）
40分
周邊綠網系統
綠地配置連結周邊外綠地系統（採綜合定性判斷）
3分
區內綠網系統
基地內綠地連貫性（採綜合定性判斷）
4分
小生物棲地
水域生物棲地
自然護岸
Xi＝自然護岸長度Li（m）× 0.1（分/m）
5分
生態小島
Xi＝自然島嶼面積Ai（m2）× 0.1（分/m2）
8分
綠塊生物棲地
混合密林
Xi＝混合密林面積(Ai-30.0)（m2）× 0.2（分/m2）
6分
灌木草原
Xi＝雜生灌木草原面積(Ai-30.0)（m2）× 0.1（分/m2）
5分
多孔隙棲地
生態邊坡圍牆
Xi＝(生態邊坡與圍牆長度Li-10.0)（m）× 0.1（分/m）
4分
濃縮自然
Xi＝濃縮自然面積Ai（m2）× 0.5（分/m2）
3分
其他小生物棲地
由設計者提出有利於小生物棲地設計說明以供認定
認定值
植物多樣性
基地內喬木歧異度SDIt

計算Xt＝SDIt×0.4

8分
基地內灌木歧異度SDIb

計算Xb＝SDIb×0.3

6分
原生或誘鳥誘蟲植物
得分計算Xa＝5.0×ra

5分
複層雜生混種綠化
Xh＝20.0×rh

8分
土壤生態
表土保護
對於原有表土層50cm土壤有適當堆置、養護並再利用者
6分
有機園藝
全面採用堆肥、有機肥料栽培者
4分
廚餘堆肥
實際殺菌發酵處理之廚餘堆肥
5分
落葉堆肥
實際絞碎覆土、通氣、發酵、翻堆澆水之落葉堆肥處理
5分
生物共生建築設計
生物
光害
戶外照明公害
Xi＝非防眩光型戶外燈具ni×（-0.1）
-5分
鄰地投光光害
Xi＝鄰地投光公害之照明燈具ni×（-1.0）
-5分
生物棲息障礙
反光玻璃
計算Xi＝可見光反射率Ri ≧0.3之玻璃面積AGr×（-0.05），對低ηi玻璃（ηi小於0.6者）查核
-8分
玻璃金屬帷幕牆
計算Xi＝玻璃或金屬帷幕外牆面積Ai（m2）×（-0.01

（分/m2））
-4分
生物友善建築
建築立體綠化
得分計算Xi＝（建築物立面或地面二層以上綠化平面面積Ga（m2）×（+0.05（分/m2））
5分
其他生物共生建築設計
有利於生物共生之建築設計
認定值
註：以上各項得分不一定全給分，  可視其條件斟酌給予部分得分
總得分BD＝ΣXi＝


	三、生物多樣化及格標準檢討
(1) 設計值：BD＝ΣXi＝________
(2) 標準值：BDc＝____________
(3) 判斷式：BD＞BDc ？ 
	合格
不合格



（三）綠化量指標評估表
2005年更新版
	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	建築面積
	

	法定建蔽率
	
	β
	


3

	0

	m2 
	
	多年生蔓藤
	土壤深度0.5m以上
	100

	m2 
	
	草花花圃、自然野草地、草坪
	土壤深度0.3m以上
	20

	m2 
	

	                                               　　      ΣGi×Ai＝　　　　　　

	三、生態綠化優待係數α
針對有計畫之原生植物、誘鳥誘蝶植物等生態綠化之優惠。無特殊生態綠化者設α＝1.0。此優待必須提出之整體植栽設計圖與計算表。 

其中α＝0.8＋0.5× ra； ra＝原生或誘鳥誘蝶植物採用比例
	ra＝          

	
	α＝           

	四、綠化設計值TCO2計算
TCO2＝（Σ（Gi × Ai）） × α
	TCO2＝          

	五、綠化基準值TCO2C計算
TCO2 c＝1.5×(0.5×A’×β)， A’＝(A0-Ap)×（1- r），若A’＜0.15×A0，則A’＝0.15 A0，r＝法定建蔽率，Ap為不可綠化之面積，β為單位綠地CO2固定量基準[kg/㎡] 
	TCO2c＝          

	六、綠化量指標及格標準檢討
(1)設計值：TCO2＝              

(2)標準值：TCO2C＝____________

(3)判斷式：TCO2＞TCO2C？
	合格
不合格



（四）基地保水指標評估表
2005年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	法定建蔽率
	

	二、土壤滲透係數k判斷

	      有        無  鑽探調查報告
土壤分類＝          
	土壤滲透係數k＝                   m/s

土壤滲透係數基準值
[image: image25.wmf]k

＝             m/s
註：若k<10-7則需要以
[image: image26.wmf]k

＝10-7帶入
[image: image27.wmf]0

Q

計算

	三、基地保水量評估
保水設計手法
說明
設計值
保水量Qi
常用保水設計
Q1綠地、被覆地、草溝保水量
綠地、被覆地、草溝面積（m2）
Q2透水鋪面設計保水量
透水鋪面面積（m2）
Q3花園土壤雨水截留設計保水量
花園土壤體積（m3）
特殊保水設計
Q4貯集滲透空地或景觀貯集滲透水池設計
貯集滲透空地面積或景觀滲透水池可透水面積 (m2)
貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積（m3）
Q5地下礫石滲透貯集
礫石貯集設施地表面積（m2）
礫石貯集設施體積（m3）
Q6滲透排水管設計
滲透排水管總長度（m）
Q7滲透陰井設計
滲透陰井個數
Q8滲透側溝
滲透側溝總長度（m）
Qn其他保水設計
由設計者提出設計圖與計算說明並經委員會認定後採用
                                               　　      ΣQi＝　　　　　　
註：特殊保水設計為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用

	四、基地保水設計值λ計算
各類保水設計之保水量
[image: image28.wmf]å

=

¢

i

Q

Q

＝            
原土地保水量
[image: image29.wmf]t

k

A

Q

×

×

=

0

0

＝                  
	λ＝
[image: image30.wmf]0

'

Q

Q

＝          

	五、基地保水基準值λC計算
λC＝0.8×(1.0－r)，r＝法定建蔽率，若r＞0.85時，令 r＝0.85
	λC＝              

	六、基地保水指標及格標準檢討
(1)設計值：λ＝              

(2)標準值：λC＝____________

(3)判斷式：λ ＞ λC  ？
	合格
不合格



（五）日常節能指標評估表
2005年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	再生能源比例β2
	
	建築類型
	

	二、日常節能評估項目
A、建築外殼節能效率EEV
EEV

=

EV

=

建築外殼耗能指標
=

=

EVC
建築外殼耗能基準
B、空調系統節能EAC


主機容量設計HSC

=

ACsc

=

=

ACs
主機效率
=

Σ(HCi×COPci)
=

=

Σ(HCi×COPi)
Rs＝
Rf＝
Rp＝
Rm＝
EAC=[(0.6×主機容量效率×主機效率×Rs)+0.2×Rf+0.2×Rp]×Rm＝
C、照明系統EL

EL＝{（Σni × wi × Bi × Ci × Di）/（Σni×w i×ri）} ×（1.0－β2－β3）＝


	三、日常節能指標及格標準檢討
(1) EEV＝              是否 ≦ 0.80

(2) EAC：
HSC＝              是否 ≦ 1.35

EAC＝              是否 ≦ 0.80

(3) EL＝                是否 ≦ 0.80

(4) 以上三條判斷式必須全部通過才屬合格
	合格
不合格



（六）CO2減量指標評估表
2005年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	建築物構造
	
	樓層數
	      F；屬     層建築物

	二、CO2減量評估項目
A、 形狀係數F                              D、耐久化係數D

B、輕量化係數W

評估項目
Wi
ri
載重項目
主結構體
□木構造 □鋼構造、輕金屬構造 □RC構造 □SRC構造 □磚石構造
隔間牆
□輕隔間牆   □磚牆   □RC隔間牆
外牆
□金屬玻璃帷幕牆    □RC外牆 、PC版帷幕牆
衛浴W4
□預鑄整體衛浴
RC、SRC構造混凝土減量設計
□高性能混凝土設計  □預力混凝土設計  □其他混凝土減量設計
W ＝ Σ wi × ri ，且 W ≧　0.7 

C、非金屬建材使用率R

　
高爐水泥
再生面磚、地磚
再生磚、
水泥磚
再生級配骨材
其他再生材料
室內
室外
立面
再生建材使用率（Xi）
　
　
　
　
　
CO2排放量影響率（Zi）
0.12
0.05
0.05
0.05
0.05
0.025
　
優待倍數（Yi）
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
　
單項計算Xi × Zi × Yi ＝
　
　
　
　
R＝ΣXi×Zi×Yi，且R≦0.3


	三、CO2減量設計值CCO2計算
CCO2 ＝ F × W×（1 - D）×（1 - R）
	CCO2＝              

	四、CO2減量指標及格標準檢討
(1)設計值：CCO2＝             ； (2)標準值：0.82

(3)判斷式：CCO2 ≦ 0.82 ？
	合格
不合格



（七）廢棄物減量指標評估表
2005年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	總樓地板面積AF(m2)
	

	工程不平衡土方量M(m3)
	
	有利於他案土方量Mr(m3)
	

	建築物構造別減量係數α2
	
	公害防治係數β
	

	二、廢棄物減量評估項目

A、工程不平衡土方比例PIe

PIe ＝（M－Mr）/（AF×Mc）=

；且0.5≦PIe ≦1.5
B、施工廢棄物比例PIb

營建自動化使用工法
採用率ri
優待係數 yi
單項計算ri× yi
PIb＝1.0－5.0 ×α1－α2
金屬系統模版
0.04

鋼承版系統或木模系統模版
0.02

預鑄外牆
0.04

預鑄樑柱
0.04

＝
預鑄樓版

0.03

預鑄浴廁
0.02

乾式隔間
0.03
其它工法
營建自動化優待係數α1=Σri× yi=
C、拆除廢棄物比例PId

　
高爐水泥
再生混凝土骨材
再生面磚
再生磚、水泥磚
其他再生材料
再生建材使用率（Xi）
加權係數（Zi）
0.04

0.43

0.15

0.16

單項計算Xi × Zi ×＝
γ＝Σ Xi × Zi＝
PId＝1.0－α2－5.0×γ=

D、施工空氣污染比例PIa

PIa＝1.0 – Σ(α3i) =

；且PIa≧0.4


	三、廢棄物設計值計算

PI ＝ PIe ＋ PIb ＋ PId ＋ PIa － β
	PI＝            

	四、廢棄物指標及格標準檢討

(1)設計值：PI＝            

(2)標準值：3.3

(3)判斷式：PI ≦ 3.3 ？
	合格

不合格




（八）室內環境指標評估表
2005年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	


B1

	35

	B=

			
			下列三項，擇一計分：
‧符合氣密性2等級(2m3/hm2, *4)且玻璃厚度≧5mm

‧符合氣密性8等級((8m3/hm2, *4)之雙層窗，窗間距≧20cm且玻璃厚度≧5mm

‧檢附窗戶隔音等級曲線 ≧30 (*5)或Rw≧35dB (*3)
	B2=25

				
			下列三項，擇一計分：
‧符合氣密性8等級(8m3/hm2, *4)且玻璃厚度≧8mm

‧符合氣密性8等級(2m3/hm2, *4)之雙層窗，窗間距≧10cm且玻璃厚度≧5mm

‧檢附窗戶隔音等級曲線 ≧25 (*5)或Rw≧30dB (*3)
	B3=15

				
			窗構造條件未達B1、B2、B3標準者
	B4=5

				
		樓版

	下列三項，擇一計分：

‧RC 、鋼構複合樓版厚度(df)≧18cm

‧15cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<18cm且加設緩衝材(dc) △Lw≧10dB或樓版空氣層厚度(da3)≧30cm(*6)

‧檢附樓板衝擊音之隔音等級 L≦50 (*2)或Ln,w≦45dB (*6)
	C1=35

	C=

			
			下列三項，擇一計分：

‧15cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<18cm

‧12cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<15cm且加設緩衝材(dc) △Lw ≧10dB或樓版空氣層厚度(da3)≧30cm(*6)

‧檢附樓板衝擊音之隔音等級 L≦60 (*2)或 Ln,w≦55dB (*6)
	C2=25

				
			下列三項，擇一計分：

‧12cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<15cm

‧RC、鋼構複合樓版厚度(df)<12cm或木構造樓版且加設緩衝材(dc)△Lw ≧10dB或樓版空氣層厚度(da3)≧30cm(*6)

‧檢附樓板衝擊音之隔音等級 L≦70 (*2)或 Ln,w≦65dB (*6)
	C3=15

				
			‧RC、鋼構複合樓版厚度(df)<12cm或木構造樓版
	C4=5

				

	



辦

	廳舍、住宿類建築、幼稚園及學校教室、飯店客房、醫院病房、兒童福利設施（含保健館、托兒所、育幼院、育嬰中心）、養老院等一般居室空間

	‧地面層以上所有空間(包含居室與非居室) (*7)皆有採光深度3倍(*8)以內之自然採光開窗
	E1=60

	E=
			
				‧地面層以上所有居室皆有採光深度3倍以內之自然採光開窗
	E2=50

				
				‧地面層以上居室面積10%以內空間無採光深度3倍以內之自然採光開窗
	E3=35

				

E4

	20

				
				‧自然採光狀況未達E1~E4之標準者

	E5=10

				
			上述以外空間

	‧不予評估
	E6=36

				
		人 工 照 明

	公共空間(如門廳、會議室…等)或辦公空間、幼稚園及學校教室之照明

	‧所有空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
	F1=20

	F=
			
				‧所有居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
	F2=15

				
				‧面積一半以上居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
	F3=10

				
				‧照明狀況未達F1、F2、F3之標準者
	F4=5

				
			商業類或住宿類建築及上述用途以外空間之照明

	‧不予評估
	F5=12
				
	通 風 換 氣 環 境

	自 然 通 風 型
	可自然通風型建築（住宿類、學校類與無中央空調之辦公類建築物）

	‧所有居室空間均為可自然通風空間（*10）
	G1=100

	G=
	 X3＝G＝

	 Y3=0.2
	 X3×Y3＝


	2=80

				
				‧80％以上居室樓地板面積為可自然通風空間
	G3=60

				
				‧60％以上居室樓地板面積為可自然通風空間
	G4=40

				
				‧低於60％居室樓地板面積為可自然通風空間
	G5=10

				
		外 氣 引 入 型
	中央空調型辦公類建築物或上述以外之建築物（*9）

	‧所有居室空間具中央空調新鮮外氣引入風管系統（需提出外氣引入風管系統圖說）

	G1=100

	G=

			
				‧所有居室空間具新鮮外氣引入（*11）

	G3=80

				

‧50％以上居室樓地板面積之空間具中央空調新

外氣引

	風管系統或新鮮外氣引入（*12）

	G3=60

				
				‧50％以下居室樓地板面積之空間具中央空調新鮮外氣引入風管系統或或新鮮外氣引入（*12）
	G4=40

				
				‧所有居室空間皆無新鮮外氣引入

	G5=10

				

	


	二、室內環境評估項目－（3）

大項
小項
對象
評分判斷
查核
小計 
比重
加權
得分 
室   內   建   材   裝   修

整體裝修建材

一般建築主要居室空間
‧基本構造裝修量（全面以簡單粉刷裝修，或簡單照明系統天花裝修者）
H1=40

H=
 X4＝H+I+J+K＝

 Y4＝0.4
 X4×Y4＝
‧少量裝修量（七成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
H2=30

‧中等裝修量（五成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
H3=20

‧大量裝修量（七成以上天花及牆面被板材裝潢者）
H4=5

展示、商場、劇院、演藝廳等特殊裝修需求空間
‧不予評估
H5=24

表 面 裝 修 建 材
天花板面
‧GMA（*13） ≧ 50％或毫無裝潢之天花板面

I1=20

I=

‧50％＞GMA ≧ 25％

I2=15
‧25％＞GMA ≧ 10％

I3=10

‧10％＞GMA ＞ 0％

I4=5
‧裝修毫無採用綠建材

I5=0
牆壁面
‧GMA ≧ 50％或毫無裝潢之牆壁面
J1=20

J=

‧50％＞GMA ≧ 25％

J2=15
‧25％＞GMA ≧ 10％

J3=10

‧10％＞GMA ＞ 0％

J4=5
‧裝修毫無採用綠建材

J5=0
地板面
‧GMA ≧ 50％或毫無裝潢之地板面
K1=20

K=

‧50％＞GMA ≧ 25％

K2=15
‧25％＞GMA ≧ 10％

K3=10

‧10％＞GMA ＞ 0％
K4=5
‧裝修毫無採用綠建材

K5=0
室內建材裝修
其他生態建材(優惠得分)
填縫劑
‧50％以上填縫劑數量採用天然材料（附計算說明）

L=20

K=

 X5＝L+M+N+O+P＝
 Y5＝0.2
 X5×Y5＝
‧不符以上條件者

L=0

木材表面塗料或染色劑
‧50％以上木材表面採用天然保護塗料（附計算說明）

M=20

M=

‧不符以上條件者

M=0
電線、水電管、瓦斯管線
‧50％以上管線以非PVC材料製品替代(如金屬管、陶管（附計算說明）)

N=40

N=

‧不符以上條件者

N=0
隔熱材
‧50％以上隔熱材數量採用天然材料（附計算說明）

O=20

O=

‧不符以上條件者

O=0
其他
‧使用其他足以證明有益於地球環保之建材（附計算說明）

P=認定給分

P=

ΣXi×Yi＝________

	三、室內環境指標及格標準檢討

(1)設計值：IE＝ΣXi×Yi＝________

(2)標準值：60

(3)判斷式：IE ≧ 60 ？
	合格

不合格




（九）水資源指標評估表
2005年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地所在地區
	
	有無大型耗水設施
	

	日降雨概率P
	
	日平均雨量R
	

	集雨面積Ar
	
	儲水天數Ns
	

	二、水資源指標計算式

評分項目

得分

a

大便器
b

小便器
c

供公眾使用之水栓
d

浴缸或淋浴
e

雨中水設施或節水澆灌系統
水資源指標總得分WI＝a+b+c+d+e＝ 


	三、自來水替代率評估項目

A、自來水替代水量Ws


日集雨量Wr ＝ R × Ar × P =
（Ws以Wr或Wd兩者中較小者帶入）
      Ws  =
雨水利用設計量Wd ＝ΣRi  =
B、建築類別總用水量Wt
評估項目
建築類型
規模類型
單位面積用水量Wf  (公升/(m2.日))
Af 或 Nf
全棟建築總用水量  Wt (公升/日)
C、自來水替代率Rc ＝ Ws ÷ Wt =
D、雨水貯集槽Vs = 

標準值 =

(依Ns×Ws或0.5×Ns或10.0×Ns計算)


	四、水資源指標及格標準檢討

(1)水資源指標總得分WI＝_________ 是否 ≧ 2.0
(2)自來水替代率Rc是否合格＝______________
(3)雨水貯集槽容量是否足夠＝_______________
	合格

不合格




（十）污水垃圾改善指標評估表
2005年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	二、污水垃圾改善評估項目

A、污水指標查核

污染源
查核對象
合  格  條  件
有無
合格
一般生活雜排水
所有建築物的浴室、廚房及洗衣空間，或其他類建築物之一般生活雜排水
所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，尤其住宅建築每戶必須有專用洗衣空間並設有專用洗衣水排水管接至污水系統（檢附污水系統圖）
專用洗衣雜排水
寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物的專用洗衣空間

必須設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附污水系統圖）

專用廚房雜排水
學校、機關、公共建築、餐館、俱樂部、工廠、綜合辦公大樓等設有餐飲空間、員工餐廳的專用廚房

設有油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附油脂截留器設計圖與污水系統圖）

專用浴室雜排水
運動設施、寄宿舍、醫院、療養院、俱樂部等建築物的專用浴室

排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附污水系統圖）

註：複合建築或機能複雜之建築物所需檢討之生活雜排水項目可能不只單一水源，必須同時檢查通過方為及格

B、垃圾指標查核
垃  圾  處  理  措  施（檢附相關圖說）

獎勵得分Gi

有無
1. 當地政府設有垃圾不落地等清運系統，無須設置專用垃圾集中場及密閉式垃圾箱者（本項與6.7.9.項不能重複得分）
G1＝8分

2. 設有廚餘收集處理再利用設施並於基地內確實執行資源化再利用者（必須有發酵、乾燥處理相關計畫書及設備說明才能給分）
G2＝5分

3. 設有廚餘集中收集設施並定期委外清運處理，但無當地資源化再利用者（2.與3.只能任選其一）
G3＝2分

4. 設有落葉堆肥處理再利用系統者（必須有絞碎、翻堆、發酵處理相關計畫書及設備說明才能給分）

G4＝4分
5. 設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者
G5＝4分

6. 設有空間充足且運出動線說明合理之專用垃圾集中場（運出路徑必須有明確之圖示）
G6＝3分

7. 專用垃圾集中場有綠化、美化或景觀化的設計處理者
G7＝3分

8. 設置具體執行資源垃圾分類回收系統並有確實執行成效者
G8＝2分

9. 設置防止動物咬食且衛生可靠的密閉式垃圾箱者
G9＝2分

10.垃圾集中場有定期清洗及衛生消毒且現場長期維持良好者（限已完工建築申請）
G10＝2分

11.集合住宅大樓設有公共燒香燒金銀紙的空間及固定專用焚燒設備者

G11＝2分

12.上述以外之垃圾處理環境改善規劃，經評估認定有效者
G12＝認定值



	三、污水垃圾改善指標及格標準檢討

(1)污水指標是否合格＝　　　   　　
(2)垃圾指標＝　　　　　　是否≧10分
(3)以上兩項需同時合格，本指標才可通過
	合格

不合格




（十一）綠建築設計說明書：

含基地圖、平面圖、各向立面圖、重要剖面圖、各申請指標項目之設計說明、綠建築設計對策說明、細部設計圖、現況照片以及可供編輯之照片與有助於說明參選建築物之相關圖說。
二、2007年更新版評估表
（一）綠建築評估資料總表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	申請項目
	綠建築標章
	

	申請日期
	
	
	
	

	建築名稱
	
	
	候選綠建築證書
	

	地址
	
	
	
	

	
	
	申請人姓名
	

	二、基地概要

	基 地 面 積
	
	建築面積
	

	法定建蔽率
	
	實際建蔽率
	
	建築構造別
	

	三、各項評估結果
申請項目
指標名稱
基準值
設計值
判斷式
合格
生物多樣性指標
BDc＝
BD＝
BD ＞ BDc？
綠化量指標
TCO2C＝
TCO2＝
TCO2 ＞ TCO2C？
基地保水指標
λC＝
λ＝
λ ＞ λC？
日常節能指標
0.80
EEV＝
EEV  ≦ 0.80？
HSCc＝
HSC＝
HSC  ≦ HSCc？
0.80
EAC＝
EAC  ≦ 0.80？
0.70
EL＝
EL  ≦ 0.70？
CO2減量指標
0.82
CCO2＝
CCO2 ≦ 0.82？
廢棄物減量指標
3.3
PI＝
PI ≦ 3.3？
室內環境指標
60
IE＝
IE ≧ 60？
水資源指標
2.0
WI＝
WI ≧ 2.0？
查表3-8.2＝
Rc＝
Rc ≧ 規定值？
Vs＝
　
Vs ≧ Ns × Ws？
污水垃圾改善指標
污水指標(配管檢查)是否合格？
10
Gi＝
Gi ≧ 10分？


	四、填表人簽章

	五、評估結果
通過
不通過



（二）生物多樣性指標評估表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	建築面積
	

	二、生物多樣性評估
大分類
小分類
設計項目
說明
最高得分
評分Xi

生態綠網
總綠地面積比Ax

得分計算Xi＝100.0×（Ax-0.15）
40分
周邊綠網系統
綠地配置連結周邊外綠地系統（採綜合定性判斷）
3分
區內綠網系統
基地內綠地連貫性（採綜合定性判斷）
4分
立體綠網
得分計算Xi＝（建築物立面或地面二層以上綠化平面面積Ga（m2）×（+0.05（分/m2））
5分
生物廊道
興建具導引、安全、隱蔽功能的涵洞、陸橋，以提供生物穿越道路的生物廊道(斟酌給分)

5分
小生物棲地
水域生物棲地
自然護岸
Xi＝自然護岸長度Li（m）× 0.1（分/m）
8分
生態小島
Xi＝自然島嶼面積Ai（m2）× 0.1（分/m2）
6分
綠塊生物棲地
混合密林
Xi＝混合密林面積(Ai-30.0)（m2）× 0.2（分/m2）
8分
灌木草原
Xi＝雜生灌木草原面積(Ai-30.0)（m2）× 0.1（分/m2）
5分
多孔隙棲地
生態邊坡圍牆
Xi＝(生態邊坡與圍牆長度Li-10.0)（m）× 0.1（分/m）
4分
濃縮自然
Xi＝濃縮自然面積Ai（m2）× 0.5（分/m2）
3分
其他小生物棲地
由設計者提出有利於小生物棲地設計說明以供認定
認定值
植物多樣性
基地內喬木歧異度SDIt

計算Xt＝SDIt×0.4

8分
基地內灌木歧異度SDIb

計算Xb＝SDIb×0.3

6分
原生或誘鳥誘蟲植物
得分計算Xa＝5.0×ra

5分
複層雜生混種綠化
Xh＝20.0×rh

10分
生態
土壤
表土保
對於原有表土層50cm土壤有適當堆置、養護並再利用者
6分
有機園藝
全面採用堆肥、有機肥料栽培者
4分
廚餘堆肥
實際殺菌發酵處理之廚餘堆肥
5分
落葉堆肥
實際絞碎覆土、通氣、發酵、翻堆澆水之落葉堆肥處理
5分
建築設計生物共生
戶外照明公害
Xi＝非防眩光型戶外燈具ni×（-0.1）
-5分
鄰地投光光害
Xi＝鄰地投光公害之照明燈具ni×（-1.0）
-10分
反光光害
計算Xi＝可見光反射率Ri ≧0.2之玻璃面積AGr×（-0.05），對低ηi玻璃（ηi小於0.4者）查核
-20分
註：以上各項得分不一定全給分，  可視其條件斟酌給予部分得分
總得分BD＝ΣXi＝


	三、生物多樣化及格標準檢討
(1) 設計值：BD＝ΣXi＝________
(2) 標準值：BDc＝____________
(3) 判斷式：BD＞BDc ？ 
	合格
不合格



（三）綠化量指標評估表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	建築面積
	

	法定建蔽率
	
	β
	

	二、綠化量評估
植栽種類
栽種條件
固定量Gi
栽種面積Ai
計算值Gi×Ai
生態複層
大小喬木、灌木、花草密植混種區
喬木種植間距3.5m以下且土壤深度1.0m以上
1200

m2 
喬木
闊葉大喬木
土壤深度1.0m以上
900

_____株×____m2
闊葉小喬木、針葉喬木、疏葉喬木
土壤深度1.0m以上
600

_____株×____m2
棕櫚類
土壤深度1.0m以上
400

_____株×____m2
灌木
土壤深度0.5m以上
（每㎡至少栽植4株以上）
300

m2 
多年生蔓藤
土壤深度0.5m以上
10

m2 
草花花圃、自然野草地、草坪
土壤深度0.3m以上
20

m2 
老樹保留
米高徑30cm以上或樹齡20年以上
900

_____株×____m2
600

_____株×____m2
                                               　　      ΣGi×Ai＝　　    　　　　

	三、生態綠化優待係數α

針對有計畫之原生植物、誘鳥誘蝶植物等生態綠化之優惠。無特殊生態綠化者設α＝1.0。此優待必須提出之整體植栽設計圖與計算表。 

其中α＝0.8＋0.5× ra； ra＝原生或誘鳥誘蝶植物採用比例
	ra＝          

	
	α＝           

	四、綠化設計值TCO2計算
TCO2＝（Σ（Gi × Ai）） × α
	TCO2＝          

	五、綠化基準值TCO2C計算
TCO2 c＝1.5×(0.5×A’×β)， A’＝(A0-Ap)×（1- r），若A’＜0.15×A0，則A’＝0.15 A0，r＝法定建蔽率，分期分區時r＝實際建蔽率，Ap為不可綠化之面積，β為單位綠地CO2固定量基準[kg/㎡] 
	TCO2c＝          

	六、綠化量指標及格標準檢討
(1)設計值：TCO2＝              

(2)標準值：TCO2C＝____________

(3)判斷式：TCO2＞TCO2C？
	合格
不合格



（四）基地保水指標評估表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	法定建蔽率
	

	二、基地最終入滲率f 判斷

	      有        無  鑽探調查報告
土壤分類＝                      
	土壤滲透係數k ＝                  m/s

基地最終入滲率f ＝                m/s

	三、基地保水量評估
保水設計手法
說明
設計值
保水量Qi
常用保水設計
Q1綠地、被覆地、草溝保水量
綠地、被覆地、草溝面積（m2）
Q2透水鋪面設計保水量
透水鋪面面積（m2）
Q3花園土壤雨水截留設計保水量
花園土壤體積（m3）
特殊保水設計
Q4貯集滲透空地或景觀貯集滲透水池設計
貯集滲透空地面積或景觀滲透水池可透水面積 (m2)
貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積（m3）
Q5地下礫石滲透貯集
礫石貯集設施地表面積（m2）
礫石貯集設施體積（m3）
Q6滲透排水管設計
滲透排水管總長度（m）
Q7滲透陰井設計
滲透陰井個數
Q8滲透側溝
滲透側溝總長度（m）
Qn其他保水設計
由設計者提出設計圖與計算說明並經委員會認定後採用
                                               　　      ΣQi＝　　　　　　
註：特殊保水設計為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用

	四、基地保水設計值λ計算
各類保水設計之保水量
[image: image31.wmf]å

=

¢

i

Q

Q

＝               
原土地保水量Q0＝A0‧f‧t＝                    
	λ＝
[image: image32.wmf]0

'

Q

Q

＝          

	五、基地保水基準值λC計算
λC＝0.8×(1.0－r)，r＝法定建蔽率，分期分區時r＝實際建蔽率，若
r＞0.85時，令 r＝0.85
	λC＝              

	六、基地保水指標及格標準檢討
(1)設計值：λ＝              

(2)標準值：λC＝____________

(3)判斷式：λ ＞ λC  ？
	合格
不合格



（五）日常節能指標評估表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	建築名稱
	
	建築類別
	
	空調噸數
	USRT

	二、日常節能評估項目
A、建築外殼節能評估
   1.住宿類建築居室空間之可開窗面積檢討，OWai＞0.25× Rwai      是□否□免檢討□
   2.水平透光開窗之投影面積檢討，Hwsi＝Hwηi×ki＜Hwsci          是□否□免檢討□
   3.建築外殼節能效率EEV
EEV

=

EV

=

建築外殼耗能指標
=

=

EVC
建築外殼耗能基準
B、空調系統節能EAC


主機容量效率HSC

=

Acsc

=

=

≦HSCc=

Acs
主 機 效 率
=

Σ(Hci×COPci)
=

=

Σ(Hci×COPi)
PRs＝
PRf＝
PRp＝
Rm＝
Rs＝
Rf＝
Rp＝
EAC=[(PRs×主機效率×Rs)+PRf×Rf+PRp×Rp]×Rm＝
C、照明系統EL

EL＝IER×IDR ×（1.0－β1－β2－β4）＝


	三、日常節能指標及格標準檢討
(1) EEV＝              是否 ≦ 0.80

(2) EAC：    HSC＝              是否 ≦ HSCc

EAC＝              是否 ≦ 0.80

(3) EL＝                是否 ≦ 0.70

(4) 以上三條判斷式必須全部通過才屬合格
	合格
不合格



（六）CO2減量指標評估表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	建築物構造
	
	樓層數
	      F；屬     層建築物

	二、CO2減量評估項目
B、 形狀係數F                              D、耐久化係數D

B、輕量化係數W

評估項目
Wi
ri
載重項目
主結構體
□木構造 □鋼構造、輕金屬構造 □RC構造 □SRC構造 □磚石構造
隔間牆
□輕隔間牆   □磚牆   □RC隔間牆
外牆
□金屬玻璃帷幕牆    □RC外牆 、PC版帷幕牆
衛浴W4
□預鑄整體衛浴
RC、SRC構造混凝土減量設計
□高性能混凝土設計  □預力混凝土設計  □其他混凝土減量設計
W ＝ Σ wi × ri ，且 W ≧　0.7 

C、非金屬建材使用率R

　
高爐
水泥
高性能
混凝土
再生面磚、地磚
再生級配
骨材
其他再生
材料
室內
室外
立面
再生建材使用率（Xi）
　
　
　
　
　
CO2排放量影響率（Zi）
CCR×0.12
CSER×0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
　
優待倍數（Yi）
3.0

單項計算Xi × Zi × Yi ＝
　
　
　
R＝ΣXi×Zi×Yi，且R≦0.3


	三、CO2減量設計值CCO2計算
CCO2 ＝ F × W×（1 - D）×（1 - R）
	CCO2＝              

	四、CO2減量指標及格標準檢討
(1)設計值：CCO2＝            ； (2)標準值：0.82

(3)判斷式：CCO2 ≦ 0.82 ？
	合格
不合格



（七）廢棄物減量指標評估表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	總樓地板面積AF(m2)
	

	工程不平衡土方量M(m3)
	
	有利於他案土方量Mr(m3)
	

	建築物構造別減量係數α2
	
	公害防治係數β
	

	二、廢棄物減量評估項目
A、工程不平衡土方比例PIe

PIe ＝（M－Mr）/（AF×Mc）=

；且0.5≦PIe ≦1.5
B、施工廢棄物比例PIb

營建自動化使用工法
採用率ri
優待係數 yi
單項計算ri× yi
PIb＝1.0－5.0 ×α1－α2
金屬系統模版
0.04

鋼承版系統或木模系統模版
0.02

預鑄外牆
0.04

預鑄樑柱
0.04

＝
；且PIb≧0.0
預鑄樓版
0.03

預鑄浴廁
0.02

乾式隔間
0.03

其它工法
營建自動化優待係數α1=Σri× yi=
C、拆除廢棄物比例PId

　
高爐水泥
高性能混凝土
再生混凝土骨材
再生面磚
其他再生材料
再生建材使用率（Xi）
加權係數（Zi）
CWR×0.08

CSER×0.04

0.46

0.15

單項計算Xi × Zi ×＝
γ＝Σ Xi × Zi＝
PId＝1.0－α2－5.0×γ=

；且PId≧0.0
D、施工空氣污染比例PIa

PIa＝1.0 – Σ(α3i) =

；且PIa≧0.2


	三、廢棄物設計值計算
PI ＝ PIe ＋ PIb ＋ PId ＋ PIa － β
	PI＝            

	四、廢棄物指標及格標準檢討
(1)設計值：PI＝            

(2)標準值：3.3

(3)判斷式：PI ≦ 3.3 ？
	合格
不合格



（八）室內環境指標評估表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	二、室內環境評估項目－（1）
大項
小項
對象
評分判斷
查核
小計 
比重
加權
得分 
音 環 境
外牆、分界牆(*1)
下列三項，擇一計分：
· 單層牆：RC、磚造單層牆厚度dw≧15cm或空心磚、輕質混凝土造單層牆厚度dw≧20cm
‧雙層板牆：雙層牆板間距da1≧10cm，內填玻璃棉厚度dw≧5cm，且雙層實心面板總厚度db≧4.8cm

· 檢附牆板隔音性能証明Rw≧55dB (*2)
A1=30

A=

X1＝A＋B＋C＝
 Y1=0.2

 X1×Y1＝
下列三項，擇一計分：
‧單層牆：RC、磚造單層牆厚度dw≧12cm或空心磚、輕質混凝土造單層牆厚度dw≧15cm

‧雙層板牆：雙層牆板間距da1≧10cm，內填玻璃棉厚度(dw)≧5cm，且雙層實心面板總厚度db≧2.4cm

‧檢附牆板隔音性能証明  Rw≧50dB (*2)
A2=20

‧牆板構造條件未達A1、A2標準者
A3=10

窗
下列三項，擇一計分：
‧符合氣密性2等級(2m3/hm2, *3)且玻璃厚度≧8mm 

‧符合氣密性2等級(2m3/hm2, *3)之雙層窗，窗間距≧20cm且玻璃厚度≧5mm

‧檢附窗戶隔音等級曲線 ≧35或Rw≧40dB (*2)
B1=35

B=

下列三項，擇一計分：
‧符合氣密性2等級(2m3/hm2, *3)且玻璃厚度≧5mm

‧符合氣密性8等級((8m3/hm2, *3)之雙層窗，窗間距≧20cm且玻璃厚度≧5mm

‧檢附窗戶隔音等級曲線 ≧30或Rw≧35dB (*2)
B2=25

下列三項，擇一計分：
‧符合氣密性8等級(8m3/hm2, *3)且玻璃厚度≧8mm

‧符合氣密性8等級(2m3/hm2, *3)之雙層窗，窗間距≧10cm且玻璃厚度≧5mm

‧檢附窗戶隔音等級曲線 ≧25或Rw≧30dB (*2)
B3=15

窗構造條件未達B1、B2、B3標準者
B4=5

樓版
下列三項，擇一計分：
‧RC 、鋼構複合樓版厚度(df)≧18cm

‧15cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<18cm且加設緩衝材(dc) △Lw≧10dB或樓版空氣層厚度(da3)≧30cm(*4)

‧檢附樓板衝擊音之隔音等級Ln,w≦45dB (*4)
C1=35

C=

下列三項，擇一計分：
‧15cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<18cm

‧12cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<15cm且加設緩衝材(dc) △Lw ≧10dB或樓版空氣層厚度(da3)≧30cm(*4)

‧檢附樓板衝擊音之隔音等級 Ln,w≦55dB (*4)

C2=25

下列三項，擇一計分：
‧12cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<15cm

‧RC、鋼構複合樓版厚度(df)<12cm或木構造樓版且加設緩衝材(dc)△Lw ≧10dB或樓版空氣層厚度(da3)≧30cm(*4)

‧檢附樓板衝擊音之隔音等級Ln,w≦65dB (*4)
C3=15

‧RC、鋼構複合樓版厚度(df)<12cm或木構造樓版
C4=5




	二、室內環境評估項目－（2）
大項
小項
對象
評分判斷
查核
小計 
比重
加權
得分 
光 環 境
自 然 採 光
所有建築類型之玻璃透光性
‧清玻璃或淺色low-E玻璃等（可見光透光率0.6以上）
D1=20

D=

 X2＝D＋E＋F＝
 Y2＝0.2

 X2×Y2＝
‧色版玻璃等（可見光透光率0.3~0.6）
D2=15

‧低反射玻璃等（可見光透光率0.15~0.3）
D3=10

‧高反射玻璃等（可見光透光率0.15以下）
D4=0

辦公廳舍、住宿類建築、幼稚園及學校教室、飯店客房、醫院病房、兒童福利設施（含保健館、托兒所、育幼院、育嬰中心）、養老院等一般居室空間
‧地面層以上所有空間(包含居室與非居室) (*5)皆有採光深度3倍(*6)以內之自然採光開窗
E1=60

E=
‧地面層以上所有居室皆有採光深度3倍以內之自然採光開窗
E2=50

‧地面層以上居室面積10%以內空間無採光深度3倍以內之自然採光開窗
E3=35

‧地面層以上居室面積30%以內空間無採光深度3倍以內之自然採光開窗
E4=20

‧自然採光狀況未達E1~E4之標準者
E5=10

上述以外空間
‧不予評估
E6=36

人 工 照 明
公共空間(如門廳、會議室…等)或辦公空間、幼稚園及學校教室之照明
‧所有空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
F1=20

F=
‧所有居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
F2=15

‧面積一半以上居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
F3=10

‧照明狀況未達F1、F2、F3之標準者
F4=5

商業類或住宿類建築及上述用途以外空間之照明
‧不予評估
F5=12

通 風 換 氣 環 境
自 然 通 風 型
可自然通風型建築（住宿類、學校類與無中央空調之辦公類建築物）
‧所有居室空間均為可自然通風空間（*8）
G1=100

G=
 X3＝G＝
 Y3=0.2
 X3×Y3＝
‧90％以上居室樓地板面積為可自然通風空間
G2=80

‧80％以上居室樓地板面積為可自然通風空間
G3=60

‧60％以上居室樓地板面積為可自然通風空間
G4=40

‧低於60％居室樓地板面積為可自然通風空間
G5=10

外 氣 引 入 型
中央空調型辦公類建築物或上述以外之建築物（*7）
‧所有居室空間具中央空調新鮮外氣引入風管系統（需提出外氣引入風管系統圖說）
G1=100

G=

‧所有居室空間具新鮮外氣引入（*9）
G3=80

‧50﹪以上居室樓地板面積之空間具中央空調新鮮外氣引入風管系統或新鮮外氣引入（*10）
G3=60

‧50﹪以下居室樓地板面積之空間具中央空調新鮮外氣引入風管系統或或新鮮外氣引入（*10）
G4=40

‧所有居室空間皆無新鮮外氣引入
G5=10




	二、室內環境評估項目－（3）
大項
小項
對象
評分判斷
查核
小計 
比重
加權
得分 
室   內   建   材   裝   修
整體裝修建材
一般建築主要居室空間
‧基本構造裝修量（全面以簡單粉刷裝修，或簡單照明系統天花裝修者）
H1=40

H=
 X4＝H+I+J+K＝
 Y4＝0.4
 X4×Y4＝
‧少量裝修量（七成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
H2=30

‧中等裝修量（五成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
H3=20

‧大量裝修量（七成以上天花及牆面被板材裝潢者）
H4=5

展示、商場、劇院、演藝廳等特殊裝修需求空間
‧不予評估
H5=24

表 面 裝 修 建 材（附計算或說明）
天花板面
‧GMA（*11） ≧ 50﹪
I1=20

I=

‧50﹪＞GMA ≧ 25﹪
I2=15

‧25﹪＞GMA ≧ 10﹪
I3=10

‧10％＞GMA ≧ 5﹪
I4=5

‧裝修毫無採用綠建材或GMA ＜ 5﹪
I5=0

牆壁面
‧GMA ≧ 50﹪或毫無裝潢之牆壁面
J1=20

J=

‧50﹪＞GMA ≧ 25﹪
J2=15

‧25﹪＞GMA ≧ 10﹪
J3=10

‧10％＞GMA ≧ 5﹪
J4=5

‧裝修毫無採用綠建材或GMA ＜ 5﹪
J5=0

地板面
‧GMA ≧ 50﹪或毫無裝潢之地板面
K1=20

K=

‧50﹪＞GMA ≧ 25﹪
K2=15

‧25﹪＞GMA ≧ 10﹪
K3=10

‧10％＞GMA ≧ 5﹪
K4=5

‧裝修毫無採用綠建材或GMA ＜ 5﹪
K5=0

室內建材裝修
其他生態建材(優惠得分) （附計算或說明）
接著劑
‧50﹪以上接著劑數量採用綠建材
L=20

L=

 X5＝L+M+N+O+P+Q＝
 Y5＝0.2
 X5×Y5＝
‧不符以上條件者
L=0

填縫劑
‧50﹪以上填縫劑數量採用天然材料
M=20

M=

‧不符以上條件者
M=0

木材表面塗料或染色劑
‧50﹪以上木材表面採用天然保護塗料
N=20

N=

‧不符以上條件者
N=0

電線、水電管、瓦斯管線等管材
‧50﹪以上管線以非PVC材料製品替代(如金屬管、陶管)

O=20

O=

‧不符以上條件者
O=0

隔熱材
‧50﹪以上隔熱材數量採用天然材料
P=20

P=

‧不符以上條件者
P =0

其他
‧使用其他足以證明有益於地球環保之天然建材
Q=認定
給分
Q=

ΣXi×Yi＝________

	三、室內環境指標及格標準檢討
(1)設計值：IE＝ΣXi×Yi＝________

(2)標準值：60

(3)判斷式：IE ≧ 60 ？
	合格
不合格



（九）水資源指標評估表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地所在地區
	
	有無大型耗水設施
	

	日降雨概率P
	
	日平均雨量R
	

	集雨面積Ar
	
	儲水天數Ns
	

	二、水資源指標計算式
評分項目
得分
a

大便器
b

小便器
c

供公眾使用之水栓
d

浴缸或淋浴
e

雨中水設施或節水澆灌系統
水資源指標總得分WI＝a+b+c+d+e＝ 


	三、自來水替代率評估項目
A、自來水替代水量Ws


日集雨量Wr ＝ R × Ar × P =
（Ws以Wr或Wd兩者中較小者帶入）
      Ws  =
雨水利用設計量Wd ＝ΣRi  =
B、建築類別總用水量Wt
評估項目
建築類型
規模類型
單位面積用水量Wf  (公升/(m2.日))
Af 或 Nf
全棟建築總用水量  Wt (公升/日)
C、自來水替代率Rc ＝ Ws ÷ Wt =
D、雨水貯集槽Vs = 

標準值 =

(依Ns×Ws或0.5×Ns或10.0×Ns計算)


	四、水資源指標及格標準檢討
(1)水資源指標總得分WI＝__________是否 ≧ 2.0
(2)自來水替代率Rc是否合格＝______________

(3)雨水貯集槽容量是否足夠＝_______________
	合格
不合格



（十）污水垃圾改善指標評估表
2007年更新版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	二、污水垃圾改善評估項目
A、污水指標查核
污染源
查核對象
合  格  條  件
有無
合格
一般生活雜排水
所有建築物的浴室、廚房及洗衣空間，或其他類建築物之一般生活雜排水
所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，尤其住宅建築每戶必須有專用洗衣空間並設有專用洗衣水排水管接至污水系統（檢附污水系統圖）
專用洗衣雜排水
寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物的專用洗衣空間
必須設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附污水系統圖）
專用廚房雜排水
學校、機關、公共建築、餐館、俱樂部、工廠、綜合辦公大樓等設有餐飲空間、員工餐廳的專用廚房
設有油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附油脂截留器設計圖與污水系統圖）
專用浴室雜排水
運動設施、寄宿舍、醫院、療養院、俱樂部等建築物的專用浴室
排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附污水系統圖）
註：複合建築或機能複雜之建築物所需檢討之生活雜排水項目可能不只單一水源，必須同時檢查通過方為及格
B、垃圾指標查核
垃  圾  處  理  措  施（檢附相關圖說）
獎勵得分Gi

有無
1. 當地政府設有垃圾不落地等清運系統，無須設置專用垃圾集中場及密閉式垃圾箱者（本項與6.7.9.項不能重複得分）
G1＝8分
2. 設有廚餘收集處理再利用設施並於基地內確實執行資源化再利用者（必須有發酵、乾燥處理相關計畫書及設備說明才能給分）
G2＝5分
3. 設有廚餘集中收集設施並定期委外清運處理，但無當地資源化再利用者（2.與3.只能任選其一）
G3＝2分
4. 設有落葉堆肥處理再利用系統者（必須有絞碎、翻堆、發酵處理相關計畫書及設備說明才能給分）
G4＝4分
5. 設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者
G5＝4分
6. 設有空間充足且運出動線說明合理之專用垃圾集中場（運出路徑必須有明確之圖示）
G6＝3分
7. 專用垃圾集中場有綠化、美化或景觀化的設計處理者
G7＝3分
8. 設置具體執行資源垃圾分類回收系統並有確實執行成效者
G8＝2分
9. 設置防止動物咬食且衛生可靠的密閉式垃圾箱者
G9＝2分
10.垃圾集中場有定期清洗及衛生消毒且現場長期維持良好者（限已完工建築申請）
G10＝2分
11.集合住宅大樓設有公共燒香燒金銀紙的空間及固定專用焚燒設備者
G11＝2分
12.上述以外之垃圾處理環境改善規劃，經評估認定有效者
G12＝認定值


	三、污水垃圾改善指標及格標準檢討
(1)污水指標是否合格＝　　　   　　
(2)垃圾指標＝　　　　　　是否≧10分
(3)以上兩項需同時合格，本指標才可通過
	合格
不合格



（十一）綠建築設計說明書：
含基地圖、平面圖、各向立面圖、重要剖面圖、各申請指標項目之設計說明、綠建築設計對策說明、細部設計圖、現況照片以及可供編輯之照片與有助於說明參選建築物之相關圖說。
六、2009年版評估表
（一）綠建築評估資料總表
2009年版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	申請項目
	綠建築標章
	

	申請日期
	
	
	
	

	建築名稱
	
	
	候選綠建築證書
	

	地址
	
	
	
	

	
	
	申請人姓名
	

	二、基地概要

	基 地 面 積
	
	建築面積
	

	法定建蔽率
	
	實際建蔽率
	
	建築構造別
	

	三、各項評估結果

申請項目
指標名稱
基準值
設計值
判斷式
合格
生物多樣性指標
BDc＝
BD＝
BD ＞ BDc？
綠化量指標
TCO2C＝
TCO2＝
TCO2 ＞ TCO2C？
基地保水指標
λC＝
λ＝
λ ＞ λC？
日常節能指標
0.80
EEV＝
EEV  ≦ 0.80？
HSCc＝

HSC＝
HSC  ≦ HSCc？
0.80
EAC＝
EAC  ≦ 0.80？
0.70
EL＝
EL  ≦ 0.70？
CO2減量指標
0.82
CCO2＝
CCO2 ≦ 0.82？
廢棄物減量指標
3.3
PI＝
PI ≦ 3.3？
室內環境指標
60
IE＝
IE ≧ 60？
水資源指標

2.0
WI＝
WI ≧ 2.0？
Rc（依表3-8.2規定）＝
Rc ≧ 規定值？
Vs＝
　
Vs ≧ Ns × Ws？
污水垃圾改善指標

污水指標(配管檢查)是否合格？

10
Gi＝
Gi ≧ 10分？


	四、填表人簽章


	五、評估結果
通過
不通過



（二）生物多樣性指標評估表
2009年版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	建築面積
	


基地內

	木歧異度SDIt

	計算Xt＝(SDIt-1)×0.4

	8分

		
		基地內灌木歧異度SDIb

	計算Xb＝(SDIb-1)×0.3

	6分

	
		原生或誘鳥誘蟲植物

	得分計算Xa＝5.0×ra

	5分

	
		複層雜生混種綠化

	Xh＝20.0×rh

	6分

	
	土壤生態

	表土保護

	對於原有表土層50cm土壤有適當堆置、養護並再利用者

	10分

	
		有機園藝，自然農法

	全面採用堆肥、有機肥料栽培者

	5分

	
		廚餘堆肥

	實際殺菌發酵處理之廚餘堆肥

	5分

	
		落葉堆肥

	實際絞碎覆土、通氣、發酵、翻堆澆水之落葉堆肥處理

	5分

	
	照明光害

	路燈眩光
	Xi＝ni（盞/公頃）×（-0.5（分.公頃/盞））

	-4分
	
		鄰地投光、閃光
	Xi＝ni（盞或組/公頃）×（-0.5（分.公頃/（盞或組））
	-4分
	
		天空揮光防制
	Xi＝ni（盞或組/公頃）×（-0.5（分.公頃/（盞或組））
	-4分

	
	動障礙

生物移

	廣場或停車場障礙

	Xi＝Ai（m2/公頃）×（-0.01（分.公頃/ m2））

	-4分
	
		道路沿線障礙

	10m寬以上道路，交叉路非甲級綠道扣分

	-4分
	
		橫越道路障礙

	20m寬以上道路中間無甲級綠道扣分

	-4分

	
	註：以上各項得分不一定全給分，  可視其條件斟酌給予部分得分

	總得分BD＝ΣXi＝

	

	

	三、生物多樣化及格標準檢討

(1) 設計值：BD＝ΣXi＝________
(2) 標準值：BDc＝____________
(3) 判斷式：BD＞BDc ？ 
	合格

不合格




（三）綠化量指標評估表
2009年版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	建築面積
	

	法定建蔽率
	
	β
	

	二、綠化量評估

植栽種類

栽種條件
固定量Gi
栽種面積Ai
計算值Gi×Ai
生態複層

大小喬木、灌木、花草密植混種區

喬木種植間距3.5m以下且土壤深度1.0m以上

1200

m2 
喬木

闊葉大喬木

土壤深度1.0m以上

900

_____株×____m2
闊葉小喬木、針葉喬木、疏葉喬木

土壤深度1.0m以上

600

_____株×____m2
棕櫚類

土壤深度1.0m以上

400

_____株×____m2
灌木
土壤深度0.5m以上
（每㎡至少栽植4株以上）
300

m2 
多年生蔓藤
土壤深度0.5m以上
100

m2 
草花花圃、自然野草地、草坪
土壤深度0.3m以上
20

m2 
老樹保留

米高徑30cm以上或樹齡20年以上

900

_____株×____m2
600

_____株×____m2
                                               　　      ΣGi×Ai＝　　    　　　　

	三、生態綠化優待係數α
針對有計畫之原生植物、誘鳥誘蝶植物等生態綠化之優惠。無特殊生態綠化者設α＝1.0。此優待必須提出之整體植栽設計圖與計算表。 

其中α＝0.8＋0.5× ra； ra＝原生或誘鳥誘蝶植物採用比例
	ra＝          

	
	α＝           

	四、綠化設計值TCO2計算

TCO2＝（Σ（Gi × Ai）） × α
	TCO2＝          

	五、綠化基準值TCO2C計算

TCO2 c＝1.5×(0.5×A’×β)， A’＝(A0-Ap)×（1- r），若A’＜0.15×A0，則A’＝0.15 A0，r＝法定建蔽率，分期分區時r＝實際建蔽率，Ap為不可綠化之面積，β為單位綠地CO2固定量基準[kg/㎡] 
	TCO2c＝          

	六、綠化量指標及格標準檢討

(1)設計值：TCO2＝              

(2)標準值：TCO2C＝____________

(3)判斷式：TCO2＞TCO2C？
	合格

不合格




（四）基地保水指標評估表
2009年版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地面積
	
	法定建蔽率
	

	二、基地最終入滲率f 判斷

	      有        無  鑽探調查報告

土壤分類＝                      
	土壤滲透係數k ＝                  m/s

基地最終入滲率f ＝                m/s

	三、基地保水量評估

保水設計手法
說明
設計值
保水量Qi
常用保水設計

Q1綠地、被覆地、草溝保水量
綠地、被覆地、草溝面積（m2）
Q2透水鋪面設計保水量
透水鋪面面積（m2）
Q3花園土壤雨水截留設計保水量
花園土壤體積（m3）
特殊保水設計

Q4貯集滲透空地或景觀貯集滲透水池設計

貯集滲透空地面積或景觀滲透水池可透水面積 (m2)
貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積（m3）

Q5地下礫石滲透貯集

礫石貯集設施地表面積（m2）
礫石貯集設施體積（m3）
Q6滲透排水管設計
滲透排水管總長度（m）
Q7滲透陰井設計
滲透陰井個數
Q8滲透側溝
滲透側溝總長度（m）
Qn其他保水設計

由設計者提出設計圖與計算說明並經委員會認定後採用
                                               　　      ΣQi＝　　　　　　

註：特殊保水設計為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用

	四、基地保水設計值λ計算

各類保水設計之保水量
[image: image33.wmf]å

=

¢

i

Q

Q

＝               
原土地保水量Q0＝A0‧f‧t＝                    
	λ＝
[image: image34.wmf]0

'

Q

Q

＝          

	五、基地保水基準值λC計算

λC＝0.8×(1.0－r)，r＝法定建蔽率，分期分區時r＝實際建蔽率，若
r＞0.85時，令 r＝0.85
	λC＝              

	六、基地保水指標及格標準檢討

(1)設計值：λ＝              

(2)標準值：λC＝____________

(3)判斷式：λ ＞ λC  ？
	合格

不合格




（五）日常節能指標評估表
2009年版
	一、建築物基本資料

	建築名稱
	
	建築類別
	
	海拔高度
	

	二、日常節能評估項目

A、建築外殼節能評估
   1. 玻璃可見光反射率Gri＜0.25，i=1~n ？                      合格□   不合格□

   2. 水平透光開窗日射遮蔽檢討，HWs ＜ HWsc ？     免檢討□  合格□  不合格□   

   3.建築外殼節能效率EEV
EEV

=

EV

=

建築外殼耗能指標

=

=

EVC
建築外殼耗能基準

   4.  屋頂平均傳透率Ur＝      ＜1.0 ?                        合格□  不合格□
外牆平均傳透率Uw＝      ＜Uwmax ＝        ?          合格□  不合格□
      外殼透光部位平均傳透率Ug＝       ＜ Ugmax＝      ？

海拔500m以下免檢討□  合格□  不合格□
B、空調系統節能EAC


主機容量效率HSC

=

ACsc

=

=

≦HSCc=
ACs
主 機 效 率

=

Σ(HCi×COPci)
=

=

Σ(HCi×COPi)
PRs＝
PRf＝

PRp＝

Rm＝
Rs＝
Rf＝

Rp＝

EAC=[(PRs×主機效率×Rs)+PRf×Rf+PRp×Rp]×Rm＝
C、照明系統EL

EL＝IER×IDR ×（1.0－β1－β2－β4）＝


	三、日常節能指標及格標準檢討

EEV＝         ≦ 0.80?      合格□  不合格□
HSC＝       ≦ HSCc?       合格□  不合格□
EAC＝        ≦ 0.80?       合格□  不合格□
EL＝         ≦ 0.70?        合格□  不合格□
以上有一項不合格即為不合格
	合格

不合格




（六）CO2減量指標評估表
2009年版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	建築物構造
	
	樓層數
	      F；屬     層建築物

	二、CO2減量評估項目

C、 形狀係數F                              D、耐久化係數D

B、輕量化係數W

評估項目
Wi
ri
載重項目

主結構體
□木構造 □鋼構造、輕金屬構造 □RC構造 □SRC構造 □磚石構造
隔間牆
□輕隔間牆   □磚牆   □RC隔間牆
外牆
□金屬玻璃帷幕牆    □RC外牆 、PC版帷幕牆
衛浴W4
□預鑄整體衛浴
RC、SRC構造混凝土減量設計

□高性能混凝土設計  □預力混凝土設計  □其他混凝土減量設計
W ＝ Σ wi × ri ，且 W ≧　0.7 

C、非金屬建材使用率R

　
高爐

水泥
高性能

混凝土
再生面磚、地磚
再生級配

骨材
其他再生

材料
室內

室外

立面

再生建材使用率（Xi）
　
　
　
　
　
CO2排放量影響率（Zi）
CCR×0.12
CSER×0.05
0.05
0.05
0.05
0.10
　
優待倍數（Yi）
3.0

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

單項計算Xi × Zi × Yi ＝
　
　
　
R＝ΣXi×Zi×Yi，且R≦0.3


	三、CO2減量設計值CCO2計算

CCO2 ＝ F × W×（1 - D）×（1 - R）
	CCO2＝              

	四、CO2減量指標及格標準檢討

(1)設計值：CCO2＝             ； (2)標準值：0.82

(3)判斷式：CCO2 ≦ 0.82 ？
	合格

不合格




（七）廢棄物減量指標評估表
2009年版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	總樓地板面積AF(m2)
	

	工程不平衡土方量M(m3)
	
	有利於他案土方量Mr(m3)
	

	建築物構造別減量係數α2
	
	公害防治係數β
	

	二、廢棄物減量評估項目

A、工程不平衡土方比例PIe

PIe ＝（M－Mr）/（AF×Mc）=

；且0.5≦PIe ≦1.5
B、施工廢棄物比例PIb

營建自動化使用工法
採用率ri
優待係數 yi
單項計算ri× yi
PIb＝1.0－5.0 ×α1－α2
金屬系統模版
0.04

鋼承版系統或木模系統模版
0.02

預鑄外牆
0.04

預鑄樑柱
0.04

＝
；且PIb≧0.0
預鑄樓版

0.03

預鑄浴廁
0.02

乾式隔間
0.03
其它工法
營建自動化優待係數α1=Σri× yi=
C、拆除廢棄物比例PId

　
高爐水泥
高性能混凝土
再生混凝土骨材
再生面磚
其他再生材料
再生建材使用率（Xi）
加權係數（Zi）
CWR×0.08

CSER×0.04

0.46

0.15

單項計算Xi × Zi ×＝
γ＝Σ Xi × Zi＝
PId＝1.0－α2－10.0×γ=

；且PId≧0.0
D、施工空氣污染比例PIa

PIa＝1.0 – Σ(α3i) =

；且PIa≧0.2


	三、廢棄物設計值計算

PI ＝ PIe ＋ PIb ＋ PId ＋ PIa － β
	PI＝            

	四、廢棄物指標及格標準檢討

(1)設計值：PI＝            

(2)標準值：3.3

(3)判斷式：PI ≦ 3.3 ？
	合格

不合格




（八）室內環境指標評估表
2009年版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	二、室內環境評估項目－（1）

大項
小項
對象
評分判斷
查核
小計 
比重
加權
得分 
音 環 境

外牆、分界牆(*1)
下列三項，擇一計分：

· 單層牆：RC、磚造單層牆厚度dw≧15cm或空心磚、輕質混凝土造單層牆厚度dw≧20cm
‧雙層板牆：雙層牆板間距da1≧10cm，內填玻璃棉厚度dw≧5cm，且雙層實心面板總厚度db≧4.8cm

· 檢附牆板隔音性能証明Rw≧55dB (*2)
A1=30

A=

X1＝A＋B＋C＝

 Y1=0.2

 X1×Y1＝
下列三項，擇一計分：

‧單層牆：RC、磚造單層牆厚度dw≧12cm或空心磚、輕質混凝土造單層牆厚度dw≧15cm

‧雙層板牆：雙層牆板間距da1≧10cm，內填玻璃棉厚度(dw)≧5cm，且雙層實心面板總厚度db≧2.4cm

‧檢附牆板隔音性能証明  Rw≧50dB (*2)
A2=20

‧牆板構造條件未達A1、A2標準者

A3=10

窗

下列三項，擇一計分：

‧符合氣密性2等級(2m3/hm2, *3)且玻璃厚度≧8mm 

‧符合氣密性2等級(2m3/hm2, *3)之雙層窗，窗間距≧20cm且玻璃厚度≧5mm

‧檢附窗戶隔音等級曲線 ≧35或Rw≧40dB (*2)
B1=35

B=

下列三項，擇一計分：

‧符合氣密性2等級(2m3/hm2, *3)且玻璃厚度≧5mm

‧符合氣密性8等級((8m3/hm2, *3)之雙層窗，窗間距≧20cm且玻璃厚度≧5mm

‧檢附窗戶隔音等級曲線 ≧30或Rw≧35dB (*2)
B2=25

下列三項，擇一計分：

‧符合氣密性8等級(8m3/hm2, *3)且玻璃厚度≧8mm

‧符合氣密性8等級(2m3/hm2, *3)之雙層窗，窗間距≧10cm且玻璃厚度≧5mm

‧檢附窗戶隔音等級曲線 ≧25或Rw≧30dB (*2)
B3=15

窗構造條件未達B1、B2、B3標準者

B4=5

樓版

下列三項，擇一計分：

‧RC 、鋼構複合樓版厚度(df)≧18cm

‧15cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<18cm且加設緩衝材(dc) △Lw≧10dB或樓版空氣層厚度(da3)≧30cm(*4)

‧檢附樓板衝擊音之隔音等級Ln,w≦45dB (*4)
C1=35

C=

下列三項，擇一計分：

‧15cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<18cm

‧12cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<15cm且加設緩衝材(dc) △Lw ≧10dB或樓版空氣層厚度(da3)≧30cm(*4)

‧檢附樓板衝擊音之隔音等級 Ln,w≦55dB (*4)
C2=25

下列三項，擇一計分：

‧12cm≦RC、鋼構複合樓版厚度(df)<15cm

‧RC、鋼構複合樓版厚度(df)<12cm或木構造樓版且加設緩衝材(dc)△Lw ≧10dB或樓版空氣層厚度(da3)≧30cm(*4)

‧檢附樓板衝擊音之隔音等級Ln,w≦65dB (*4)
C3=15

‧RC、鋼構複合樓版厚度(df)<12cm或木構造樓版
C4=5




	二、室內環境評估項目－（2）

大項
小項
對象
評分判斷
查核
小計 
比重
加權
得分 
光 環 境
自 然 採 光

所有建築類型之玻璃透光性

‧清玻璃或淺色low-E玻璃等（可見光透光率0.6以上）
D1=20

D=

 X2＝D＋E＋F＝
 Y2＝0.2

 X2×Y2＝
‧色版玻璃等（可見光透光率0.3~0.6）
D2=15

‧低反射玻璃等（可見光透光率0.15~0.3）
D3=10

‧高反射玻璃等（可見光透光率0.15以下）
D4=0

辦公廳舍、住宿類建築、幼稚園及學校教室、飯店客房、醫院病房、兒童福利設施（含保健館、托兒所、育幼院、育嬰中心）、養老院等一般居室空間

‧地面層以上所有空間(包含居室與非居室) (*5)皆有採光深度3倍(*6)以內之自然採光開窗
E1=60

E=
‧地面層以上所有居室皆有採光深度3倍以內之自然採光開窗
E2=50

‧地面層以上居室面積10%以內空間無採光深度3倍以內之自然採光開窗
E3=35

‧地面層以上居室面積30%以內空間無採光深度3倍以內之自然採光開窗
E4=20

‧自然採光狀況未達E1~E4之標準者

E5=10

上述以外空間

‧不予評估
E6=36

人 工 照 明

公共空間(如門廳、會議室…等)或辦公空間、幼稚園及學校教室之照明

‧所有空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
F1=20

F=
‧所有居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
F2=15

‧面積一半以上居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施
F3=10

‧照明狀況未達F1、F2、F3之標準者
F4=5

商業類或住宿類建築及上述用途以外空間之照明

‧不予評估
F5=12
通 風 換 氣 環 境

自 然 通 風 型
可自然通風型建築（住宿類、學校類與無中央空調之辦公類建築物）

‧所有居室空間均為可自然通風空間（*8）
G1=100

G=
 X3＝G＝

 Y3=0.2
 X3×Y3＝
‧90％以上居室樓地板面積為可自然通風空間
G2=80

‧80％以上居室樓地板面積為可自然通風空間
G3=60

‧60％以上居室樓地板面積為可自然通風空間
G4=40

‧低於60％居室樓地板面積為可自然通風空間
G5=10

外 氣 引 入 型
中央空調型辦公類建築物或上述以外之建築物（*7）

‧所有居室空間具中央空調新鮮外氣引入風管系統（需提出外氣引入風管系統圖說）

G1=100

G=

‧所有居室空間具新鮮外氣引入（*9）

G3=80

‧50﹪以上居室樓地板面積之空間具中央空調新鮮外氣引入風管系統或新鮮外氣引入（*10）

G3=60

‧50﹪以下居室樓地板面積之空間具中央空調新鮮外氣引入風管系統或或新鮮外氣引入（*10）
G4=40

‧所有居室空間皆無新鮮外氣引入

G5=10




	二、室內環境評估項目－（3）

大項
小項
對象
評分判斷
查核
小計 
比重
加權
得分 
室   內   建   材   裝   修

整體裝修建材

一般建築主要居室空間
‧基本構造裝修量（全面以簡單粉刷裝修，或簡單照明系統天花裝修者）
H1=40

H=
 X4＝H+I＝

 Y4＝0.4
 X4×Y4＝
‧少量裝修量（七成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
H2=30

‧中等裝修量（五成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
H3=20

‧大量裝修量（七成以上天花及牆面被板材裝潢者）
H4=5

展示、商場、劇院、演藝廳等特殊裝修需求空間
‧不予評估
H5=24

綠建材

綠建材使用率（附計算或說明）
‧Rg（*11） ≧ 60﹪

I1=60

I=

‧60﹪＞ Rg ≧ 50﹪

I2=45
‧50﹪＞ Rg ≧ 40﹪

I3=30

‧40％＞ Rg  ≧30﹪

I4=15
‧裝修毫無採用綠建材或Rg ＜ 30﹪

I5=0
室內建材裝修

其他生態建材(優惠得分) （附計算或說明）
接著劑

‧50﹪以上接著劑數量採用綠建材

J=20

J=

 X5＝J+K L+M+N+O＝
 Y5＝0.2
 X5×Y5＝
‧不符以上條件者

J=0

填縫劑
‧50﹪以上填縫劑數量採用天然材料

K=20

K=

‧不符以上條件者

K=0

木材表面塗料或染色劑
‧50﹪以上木材表面採用天然保護塗料

L=20

L=

‧不符以上條件者

L=0

電纜線、電線、水電管、瓦斯管線等管材
‧50﹪以上管線以非PVC材料製品替代(如金屬管、陶管)或具有綠建材標章、或環保標章認可之管線

M=20

M=

‧不符以上條件者

M=0

建築外殼及冰水、熱水管之隔熱材
‧50﹪以上隔熱材數量採用天然或再生材料

N=20

N=

‧不符以上條件者

N =0

其他
‧使用其他足以證明有益於地球環保之天然建材

O=認定給分

O=
ΣXi×Yi＝________

	三、室內環境指標及格標準檢討

(1)設計值：IE＝ΣXi×Yi＝________

(2)標準值：60

(3)判斷式：IE ≧ 60 ？
	合格

不合格




（九）水資源指標評估表
2009年版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	基地所在地區
	
	有無大型耗水設施
	

	日降雨概率P
	
	日平均雨量R
	

	集雨面積Ar
	
	儲水天數Ns
	

	二、水資源指標計算式

評分項目

得分

a

大便器
b

小便器
c

供公眾使用之水栓
d

浴缸或淋浴
e

雨中水設施或節水澆灌系統
水資源指標總得分WI＝a+b+c+d+e＝ 


	三、自來水替代率評估項目

A、自來水替代水量Ws


日集雨量Wr ＝ R × Ar × P =
（Ws以Wr或Wd兩者中較小者帶入）
      Ws  =
雨水利用設計量Wd ＝ΣRi  =
B、建築類別總用水量Wt
評估項目
建築類型
規模類型
單位面積用水量Wf  (公升/(m2.日))
Af 或 Nf
全棟建築總用水量  Wt (公升/日)
C、自來水替代率Rc ＝ Ws ÷ Wt =
D、雨水貯集槽Vs = 

標準值 =

(依Ns×Ws或0.5×Ns或10.0×Ns計算)


	四、水資源指標及格標準檢討

(1)水資源指標總得分WI＝__________是否 ≧ 2.0
(2)自來水替代率Rc是否合格＝______________
(3)雨水貯集槽容量是否足夠＝_______________
	合格

不合格




（十）污水垃圾改善指標評估表
2009年版
	一、建築物基本資料

	申請編號
	
	建築名稱
	

	二、污水垃圾改善評估項目

A、污水指標查核

污染源
查核對象
合  格  條  件
有無
合格
一般生活雜排水
所有建築物的浴室、廚房及洗衣空間，或其他類建築物之一般生活雜排水
所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，尤其住宅建築每戶必須有專用洗衣空間並設有專用洗衣水排水管接至污水系統（檢附污水系統圖）
專用洗衣雜排水
寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物的專用洗衣空間

必須設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附污水系統圖）

專用廚房雜排水
學校、機關、公共建築、餐館、俱樂部、工廠、綜合辦公大樓等設有餐飲空間、員工餐廳的專用廚房

設有油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附油脂截留器設計圖與污水系統圖）

專用浴室雜排水
運動設施、寄宿舍、醫院、療養院、俱樂部等建築物的專用浴室

排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道（檢附污水系統圖）

註：複合建築或機能複雜之建築物所需檢討之生活雜排水項目可能不只單一水源，必須同時檢查通過方為及格

B、垃圾指標查核
垃  圾  處  理  措  施（檢附相關圖說）

獎勵得分Gi

有無
1. 當地政府設有垃圾不落地等清運系統，無須設置專用垃圾集中場及密閉式垃圾箱者（本項與6.7.9.項不能重複得分）
G1＝8分

2. 設有廚餘收集處理再利用設施並於基地內確實執行資源化再利用者（必須有發酵、乾燥處理相關計畫書及設備說明才能給分，限已完工建築申請）
G2＝5分

3. 設有廚餘集中收集設施並定期委外清運處理，但無當地資源化再利用者（2.與3.只能任選其一，限已完工建築申請）
G3＝2分

4. 設有落葉堆肥處理再利用系統者（必須有絞碎、翻堆、發酵處理相關計畫書及設備說明才能給分，限已完工建築申請）

G4＝4分
5. 設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者
G5＝4分

6. 設有空間充足且運出動線說明合理之專用垃圾集中場（運出路徑必須有明確之圖示）
G6＝3分

7. 專用垃圾集中場有綠化、美化或景觀化的設計處理者
G7＝3分

8. 設置具體執行資源垃圾分類回收系統並有確實執行成效者
G8＝2分

9. 設置防止動物咬食且衛生可靠的密閉式垃圾箱者
G9＝2分

10.垃圾集中場有定期清洗及衛生消毒且現場長期維持良好者（限已完工建築申請）
G10＝2分

11.集合住宅大樓設有公共燒香燒金銀紙的空間及固定專用焚燒設備者

G11＝2分

12.上述以外之垃圾處理環境改善規劃，經評估認定有效者
G12＝認定值



	三、污水垃圾改善指標及格標準檢討

(1)污水指標是否合格＝　　　   　　
(2)垃圾指標＝　　　　　　是否≧10分
(3)以上兩項需同時合格，本指標才可通過
	合格

不合格




（十一）綠建築設計說明書：
含基地圖、平面圖、各向立面圖、重要剖面圖、各申請指標項目之設計說明、綠建築設計對策說明、細部設計圖、現況照片以及可供編輯之照片與有助於說明參選建築物之相關圖說。



[鍵入文件的引文或重點的摘要。您可以將文字方塊放在文件中的任何位置。使用 [文字方塊工具] 索引標籤以變更重要引述文字方塊的格式。]











[鍵入文件的引文或重點的摘要。您可以將文字方塊放在文件中的任何位置。使用 [文字方塊工具] 索引標籤以變更重要引述文字方塊的格式。]











垃圾處理措施�
獎勵得分�
得分項目�
�
1.設有充足垃圾處理運出空間並有綠化、美化或景觀化的專用垃圾集中場。�
Gi = 5 分�
�
�
2.具體行源垃圾分類回收系統並有執行成效者。�
Gi =4 分�
�
�
3.設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者。�
Gi = 4 分�
�
�
4.設置防止動物咬食的密閉式垃圾箱，並定期執行清洗及衛生消毒者。�
Gi = 2 分�
�
�
5.設有廚餘收集處理設施，並確實執行廚餘利用者。�
Gi = 2 分�
�
�
6.集合住宅大樓設有公共燒香燒銀紙的空間及焚燒設備者。�
Gi = 2 分�
�
�
7.上述以外之垃圾處理環境改善規劃，經評估認定有效者。�
Gi =設定值�
�
�
                   ΣGi ＝                           （ ≧10 分方為合格）�
�






生活雜排水源�
檢討管制對象�
合格條件�
合格與否�
�
住宅生活雜排水�
住宅類建築的浴室、廚房及洗衣空間�
所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，尤其每戶必須有專用洗衣空間並設有專用洗衣水排水管接至污水系統。�
�
�
專用洗衣機雜排水�
寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物的專用洗衣間�
必須設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。�
�
�
專用廚房雜排水�
學校、機關、公共建築、餐廳、俱樂部、工廠、綜合辦公大樓等設有餐飲空間、員工餐廳的專用廚房�
設有油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。�
�
�
專用浴室雜排水�
運動設施、寄宿舍、醫院、療養院、俱樂部等建築物的專用浴室�
排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。�
�
�
註：複合性建築或機能複雜性建築所需檢討之生活雜排水項目可能不只單一水源，必須同時檢查合格方可得到污水檢查及格





合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�




































合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�






























合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�






            





            





            























[鍵入文件的引文或重點的摘要。您可以將文字方塊放在文件中的任何位置。使用 [文字方塊工具] 索引標籤以變更重要引述文字方塊的格式。]











評  估  項  目�
計算值�
fi係數�
�
平面形狀�
1.平面規則性a�
□平面規則  


□平面大略規則


□平面不規則�
�
�
�
2.長寬比b�
b=�
�
�
�
3.樓板挑空率e�
e=�
�
�
立面形狀�
4.立面退縮g�
g=�
�
�
�
5.立面出挑h�
h=�
�
�
�
6.層高均等性i�
i=�
�
�
�
7.高寬比j�
j=�
�
�
F＝f1×f2×f3×f4×f5×f6×f7 且F≦1.2 �
�
�
























                            





合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�
























合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�












合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�






基地面積





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





法定建蔽率











合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�












垃圾處理措施�
獎勵得分�
得分項目�
�
1.設有充足垃圾處理運出空間並有綠化、美化或景觀化的專用垃圾集中場。�
Gi = 5 分�
�
�
2.具體行源垃圾分類回收系統並有執行成效者。�
Gi =4 分�
�
�
3.設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者。�
Gi = 4 分�
�
�
4.設置防止動物咬食的密閉式垃圾箱，並定期執行清洗及衛生消毒者。�
Gi = 2 分�
�
�
5.設有廚餘收集處理設施，並確實執行廚餘利用者。�
Gi = 2 分�
�
�
6.集合住宅大樓設有公共燒香燒銀紙的空間及焚燒設備者。�
Gi = 2 分�
�
�
7.上述以外之垃圾處理環境改善規劃，經評估認定有效者。�
Gi =設定值�
�
�
                   ΣGi ＝                           （ ≧10 分方為合格）�
�






生活雜排水源�
檢討管制對象�
合格條件�
合格與否�
�
住宅生活雜排水�
住宅類建築的浴室、廚房及洗衣空間�
所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，尤其每戶必須有專用洗衣空間並設有專用洗衣水排水管接至污水系統。�
�
�
專用洗衣機雜排水�
寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物的專用洗衣間�
必須設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。�
�
�
專用廚房雜排水�
學校、機關、公共建築、餐廳、俱樂部、工廠、綜合辦公大樓等設有餐飲空間、員工餐廳的專用廚房�
設有油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。�
�
�
專用浴室雜排水�
運動設施、寄宿舍、醫院、療養院、俱樂部等建築物的專用浴室�
排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。�
�
�
註：複合性建築或機能複雜性建築所需檢討之生活雜排水項目可能不只單一水源，必須同時檢查合格方可得到污水檢查及格





合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�




































�
高爐水泥�
再生混凝土骨材�
再生面磚�
再生磚、水泥磚�
其他再生材料�
�
分項使用率Xi�
�
�
�
�
�
�
加權係數Zi�
0.04�
0.43�
0.15�
0.16�
�
�
γ ＝ ΣXi×Zi  ＝�
�












合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�












項    目�
wi�
�
結構載重�
主結構體W1�
□鋼構造、輕金屬構造、木構造 □SRC構造  □RC構造 □磚石構造�
�
�
�
隔間牆W2�
□輕隔間牆（使用率一半以上） □磚牆      □RC隔間牆�
�
�
�
外牆W3�
□金屬玻璃帷幕牆（使用率一半以上）    □RC外牆 、PC版帷幕牆�
�
�
�
衛浴W4�
□預鑄整體衛浴（使用率一半以上）�
�
�
W ＝ Σ Wi ＝ �
�






評  估  項  目�
fi係數�
�
平面形狀�
1.平面規則性a�
平面規則□平面大略規則□平面不規則□�
�
�
�
2.長寬比b�
b＝�
�
�
�
3.樓板挑空率e�
e＝�
�
�
�
4.挑空偏心f�
f1＝        &    f2＝�
�
�
立面形狀�
5.立面退縮g�
樓層退縮比＝�
�
�
�
6.立面出挑h�
a＝�
�
�
�
7.層高均等性i�
i＝�
�
�
�
8.高寬比j�
j＝�
�
�
�
9.立面裝飾性k�
儉樸□         尚可□      過份裝飾□�
�
�
F＝ f1×f2×………×f9　＝                 且　F ≦ 1.2�
�












            















































                            





合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�
























合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�












法定建蔽率





       





       











合格與否�
合格�
�
�
�
不合格�
�
�






基地面積





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





法定建蔽率











合格�
�
�
不合格�
�
�






大  項�
小    項�
di�
�
耐久性�
建築物耐震力設計d1�
�
�
�
柱樑部位耐久設計d2�
�
�
�
樓版部位耐久設計d3�
�
�
維修性�
屋頂防水層d4�
�
�
�
空調設備管路d5�
�
�
�
給排水衛生管路d6�
�
�
�
電氣通信線路d7�
�
�
其他�
其他有助於提升耐久性之設計d8�
�
�
D＝Σdi，且D ≦ 0.2�
�
�






評  估  項  目�
計算值�
fi係數�
�
平面形狀�
1.平面規則性a�
□平面規則  


□平面大略規則


□平面不規則�
�
�
�
2.長寬比b�
b=�
�
�
�
3.樓板挑空率e�
e=�
�
�
立面形狀�
4.立面退縮g�
g=�
�
�
�
5.立面出挑h�
h=�
�
�
�
6.層高均等性i�
i=�
�
�
�
7.高寬比j�
j=�
�
�
�
8.立面裝飾性k�
□ 儉樸


□ 尚可


□ 過份裝飾�
�
�
F＝f1×f2×f3×f4×f5×f6×f7 且F≦1.2 �
�
�












大  項�
小    項�
di�
�
耐久性�
建築物耐震力設計d1�
�
�
�
柱樑部位耐久設計d2�
�
�
�
樓版部位耐久設計d3�
�
�
維修性�
屋頂防水層d4�
�
�
�
空調設備管路d5�
�
�
�
給排水衛生管路d6�
�
�
�
電氣通信線路d7�
�
�
其他�
其他有助於提升耐久性之設計d8�
�
�
D＝Σdi，且D ≦ 0.2�
�
�









大  項�
小    項�
di�
�
耐久性�
建築物耐震力設計d1�
�
�
�
柱樑部位耐久設計d2�
�
�
�
樓版部位耐久設計d3�
�
�
維修性�
屋頂防水層d4�
�
�
�
空調設備管路d5�
�
�
�
給排水衛生管路d6�
�
�
�
電氣通信線路d7�
�
�
其他�
其他有助於提升耐久性之設計d8�
�
�
D＝Σdi，且D ≦ 0.2�
�
�






評  估  項  目�
計算值�
fi係數�
�
平面形狀�
1.平面規則性a�
□平面規則  


□平面大略規則


□平面不規則�
�
�
�
2.長寬比b�
b=�
�
�
�
3.樓板挑空率e�
e=�
�
�
立面形狀�
4.立面退縮g�
g=�
�
�
�
5.立面出挑h�
h=�
�
�
�
6.層高均等性i�
i=�
�
�
�
7.高寬比j�
j=�
�
�
F＝f1×f2×f3×f4×f5×f6×f7 且F≦1.2 �
�
�









0
2
1

_1364976815.unknown

_1364976816.unknown

_1093521199.unknown

_1107274116.unknown

_1054986838.unknown

_1065619593.unknown

_1054978209.unknown

